Communauté d’Agglomération

# CONVENTION SPECIALE DE DEVERSEMENT

# AU RESEAU PUBLIC D'ASSAINISSEMENT

# POUR LES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS ET ASSIMILES

ENTRE :

Raison sociale  de l’entreprise : ……………………………………………………………………...……...….

dont le siège est à …………………………………………………………………………………………….....

pour son établissement de …………………..…………………………………………………………..………

sis à ………………………………………………………………………………………………….……..…...

représentée par …………………………………………………………………………………...……………..

et dénommée : L’ETABLISSEMENT

ET

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION, GRENOBLE ALPES METROPOLE

propriétaire des ouvrages d’assainissement

dont le siège est situé : 3, rue Malakoff - 38000 GRENOBLE

représentée par son Président, Monsieur Didier MIGAUD, spécialement habilité aux fins des présentes par

une délibération du Conseil de Communauté en date du 29 septembre 2006

et dénommée : LA METRO

ET

LA SOCIETE DAUPHINOISE D'ASSAINISSEMENT

prise en sa qualité de délégataire de LA METRO

société en nom collectif au capital de 1 830 000 Euros

dont le siège social est situé à : "AQUAPOLE" - Chemin des Acacias - 38120 FONTANIL-CORNILLON

représentée par Monsieur Philippe CESARI

et dénommée : LA S.D.A.

AYANT ETE EXPOSE CE QUI SUIT :

Considérant que l’ETABLISSEMENT a été autorisé à déverser ses eaux usées au réseau public d’assainissement par arrêté du Maire de LA COMMUNE de ………….. N°…………… en date du………

il a été convenu ce qui suit

Article 1 - OBJET

La présente Convention définit les modalités complémentaires à caractère administratif, technique, financier et juridique que les parties s’engagent à respecter pour la mise en œuvre de l’arrêté d’autorisation de déversement des eaux usées de l’ETABLISSEMENT dans le réseau public d'assainissement.

Article 2 - CARACTERISTIQUES DE L’ETABLISSEMENT

2.1 - Nature des activités

La(les) principale(s) activité(s) de l'ETABLISSEMENT est(sont) :

..…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….….…

.…………………………………………………………………………………………………………….……

Viennent s'y ajouter les activités suivantes :

- restauration collective avec/sans préparation des repas sur place

- blanchisserie, laverie

- laboratoire d'analyses, de contrôles, de recherches

- station-service automobile, station de lavage de véhicules

- atelier, garage automobile avec/sans cabine de peinture

- autres…………………………………………………………………………………………………………

En raison de cette(ces) activité(s) ou des produits fabriqués, employés ou stockés, l’ETABLISSEMENT est soumis à autorisation (à déclaration) au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement. Il relève de la rubrique (des rubriques) n°………… de la nomenclature des installations classées.

2.2 - Usages de l’eau

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

2.3 - Réseaux internes de collecte

Le plan………………(au 1/…ème, schématique,…) des installations intérieures d’évacuation des eaux de l’ETABLISSEMENT, expurgé des éléments à caractère confidentiel, est annexé à la présente Convention (annexe n°1) ou tenu à la disposition de LA METRO.

Sont notamment mentionnés sur ce plan :

- les réseaux d'eaux usées industrielles et domestiques, les réseaux d’eaux pluviales ainsi que les réseaux d’alimentation en eau (prélevée sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source);

- l'implantation des compteurs, débitmètres et pompes utilisés pour le calcul de la redevance;

- l'implantation du(des) point(s) de prélèvement avant rejet.

2.4 - Produits utilisés par l’ETABLISSEMENT

L’ETABLISSEMENT se tient à la disposition de LA METRO pour répondre à toute demande d’information quant à la nature des produits utilisés par ce dernier. A ce titre, les fiches « produit » et les fiches de données de sécurité correspondantes peuvent être consultées par LA METRO dans l’ETABLISSEMENT.

Article 3 - INSTALLATIONS PRIVEES

3.1- Réseau intérieur

L’ETABLISSEMENT prend toutes les dispositions nécessaires d’une part pour assurer que la réalisation (cas d’un établissement nouveau) ou l’état (cas d’un établissement existant) de son réseau intérieur est conforme à la réglementation en vigueur et d’autre part pour éviter tout rejet intempestif susceptible de nuire soit au bon état, soit au bon fonctionnement du réseau d’assainissement, et le cas échéant des ouvrages de dépollution, soit au personnel d’exploitation des ouvrages de collecte et de traitement.

L’ETABLISSEMENT entretient convenablement ses canalisations de collecte d’effluents et procède à des vérifications régulières de leur bon état.

3.2 - Traitement préalable aux déversements

Pour respecter les engagements qualitatifs fixés dans l’arrêté d’autorisation de déversement, l'ETABLISSEMENT est équipé d’un dispositif de prétraitement avant rejet au réseau public d’assainissement pour les eaux usées.

Ce dispositif comprend :

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Il est rappelé que les installations de prétraitement n'ont leur utilité que si elles traitent les eaux usées pour lesquelles elles ont été conçues.

Ces installations de prétraitement devront être nettoyées et les déchets piégés enlevés régulièrement afin que leur efficacité ne diminue pas avec le temps. Qu'il sous-traite ou qu'il réalise lui-même cette opération, l'ETABLISSEMENT veillera à ce que l'élimination de ces boues soit conforme aux dispositions du Code de l’environnement dans son chapitre Ier du titre IV, relatif à  l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux.

En cas de litige, l'ETABLISSEMENT justifiera cet entretien vis-à-vis de LA METRO par la tenue d'un cahier d'opérations indiquant la date, le volume évacué et la destination des déchets. Ce document peut être remplacé par la production des factures des entreprises auxquelles ces opérations auront pu être sous-traitées.

Article 4 - CONDITIONS TECHNIQUES D’ETABLISSEMENT DES BRANCHEMENTS

L’ETABLISSEMENT déverse ses effluents dans les réseaux suivants :

Réseau public     Réseau public     Réseau public

Eaux usées       Eaux pluviales        unitaire

Eaux usées domestiques

Eaux usées autres que domestiques

Eaux pluviales

Le raccordement à ces réseaux est réalisé par :

- … branchement(s) pour les eaux usées domestiques

- … branchement(s) pour les eaux usées autres que domestiques

- … branchement(s) pour les eaux pluviales

Il existe donc … branchements distincts.

Article 5 - PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX EFFLUENTS

5.1 - Eaux usées

Les eaux usées doivent respecter les prescriptions mentionnées dans l’arrêté d’autorisation de déversement susvisé.

5.2 - Eaux pluviales

 Cas d’un réseau de collecte public de type séparatif :

L’ETABLISSEMENT s’engage à justifier des dispositions prises pour assurer une collecte séparative et éviter ainsi d’envoyer des eaux pluviales dans les réseaux publics d’eaux usées.

Il s’engage à prendre les mesures nécessaires pour rejeter ses eaux pluviales au réseau public d’eaux pluviales dans les conditions réglementaires en vigueur.

Prescription optionnelle :

L’ETABLISSEMENT rejetant au réseau public d’eaux pluviales des effluents issus de ……………(prétraitement, climatisation…), une convention spécifique au titre des eaux pluviales doit être signée entre l’ETABLISSEMENT et LA METRO afin de garantir le respect des prescriptions relatives à la protection des milieux aquatiques.

 Cas d’un réseau de collecte public de type unitaire :

L’ETABLISSEMENT s’engage à rejeter ses eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement dans le respect des conditions réglementaires en vigueur.

5.3 - Prescriptions particulières

L’ETABLISSEMENT s’engage à ne pas utiliser de procédé visant à diluer ses effluents par le biais d'une consommation d'eau excessive ou d’un rejet non autorisé d’eau de refroidissement ou d’eaux pluviales, tout en conservant à ces effluents la même charge polluante globale.

Article 6 - SURVEILLANCE DES REJETS

L’ETABLISSEMENT est responsable, à ses frais, de la conformité de ses rejets au regard des prescriptions de la présente Convention et de son arrêté d’autorisation de déversement.

6.1 - Autosurveillance

L’ETABLISSEMENT effectue ou met en place un programme de mesures dont la nature et la fréquence sont les suivants :

…………….……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

L'ETABLISSEMENT s'engage à fournir à LA METRO à la fin de chaque trimestre, les résultats de ces analyses effectuées en autosurveillance sur les effluents rejetés au réseau public d'assainissement.

6.2 - Contrôles par un laboratoire agréé

L'ETABLISSEMENT s'engage à fournir à LA METRO, … fois par an, les résultats de campagnes d’analyses produits par un organisme agréé par les parties associées à cette Convention.

Chaque campagne d’analyses devra comporter :

- un prélèvement d’échantillon sur 24 heures asservi au débit ou un prélèvement ponctuel d’échantillon

- les mesures de pH, M.E.S., DCO ND, DBO5 ND,……………………………….………………... (à compléter)

- la mesure du débit journalier avec le maxi et le mini horaire

Compte-tenu de la configuration des réseaux de l’ETABLISSEMENT, les prélèvements devront être effectués au niveau des points de rejet suivants :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cette (ces) campagne (s) seront programmées mensuellement, trimestriellement, annuellement en concertation entre LA METRO et l’ ETABLISSEMENT en sorte de choisir des jours reflétant au mieux l'effluent moyen annuel.

Pour le 1er contrôle de qualité du rejet, LA METRO se réserve le droit d’assister au prélèvement. L’ETABLISSEMENT devra tenir informé LA METRO de la date du prélèvement.

6.3 - Contrôles par LA METRO

LA METRO pourra effectuer à ses frais et de façon inopinée, des contrôles de débit et de qualité dans l'enceinte de l'ETABLISSEMENT, sous réserve du respect des procédures de sécurité en vigueur au sein de l’ETABLISSEMENT. Le cas échéant, ces procédures seront communiquées à LA METRO.

Les résultats seront transmis par LA METRO à l’ETABLISSEMENT.

Toutefois, dans le cas où les résultats de ces contrôles dépasseraient les concentrations ou flux maximaux autorisés, ou révèleraient une anomalie, les frais de l’opération de contrôle concernée seraient mis à la charge de l’ETABLISSEMENT sur la base des pièces justificatives produites par LA METRO

6.4 - Confidentialité

LA METRO (ainsi que les organismes et laboratoires d'analyses appelés à intervenir dans le cadre de ces contrôles) s’engage à respecter le caractère confidentiel des résultats d'analyses, notamment pour préserver certains secrets de fabrication de l’ETABLISSEMENT.

Article 7 - CONDITIONS FINANCIERES

L’ETABLISSEMENT, usager de l’assainissement collectif,  est soumis au paiement de la redevance d’assainissement, destinée à couvrir les charges correspondant au transport des effluents dans les collecteurs et à leur traitement sur la station d’épuration AQUAPOLE.

Cette redevance d’assainissement ne comprend pas les deux redevances « Agence de l’eau », instaurées par la Loi N°2006-1772 du 30 décembre 2006 à compter du 1er janvier 2008, sur les usages domestiques et assimilés de l’eau, à savoir :

- la redevance au titre de la pollution,

- la redevance pour « modernisation des réseaux de collecte ».

Pour ces dernières, deux modes d’application sont possibles :

- soit elles sont appliquées à la facture d’eau et d’assainissement et perçues par les facturiers de l’eau et/ou de l’assainissement,

- soit elles sont facturées directement par l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse.

7.1 Principe du calcul de la redevance d’assainissement :

Elle est assise sur les volumes d'eau consommés (prélevés sur les réseaux publics de distribution ou sur toute autre source) et correspond au produit du taux de la redevance par ces volumes préalablement corrigés par les coefficients de rejet, de dégressivité et de pollution.

Elle est calculée comme suit :

## A = V x D x [ P coll x (Part METRO coll + Part S.D.A. coll) + P trait x (Part METRO station + Part S.D.A. station) ]

où :

V = volume réel rejeté au réseau public d’assainissement

D = coefficient de dégressivité

P coll = coefficient de pollution correspondant aux frais engendrés par la collecte

P trait = coefficient de pollution correspondant aux frais engendrés par le traitement de l’effluent à AQUAPOLE

Part METRO coll = part intercommunale affectée au financement des charges du service de La Régie Assainissement de La Métro  pour le réseau et les ouvrages de collecte de La Métro.

Part S.D.A coll = part qui rémunère le délégataire de LA METRO pour l’exploitation du réseau et des ouvrages de collecte intercommunaux.

Part METRO trait = part intercommunale affectée au financement des charges du service de La Régie Assainissement pour le traitement des eaux dans les équipements d’épuration de la Métro.

Part S.D.A trait = part qui rémunère le délégataire de LA METRO pour l’exploitation des équipements d’épuration.

7.2 - V = volume réel rejeté au réseau public d’assainissement

V est déterminé de la façon suivante :

- mesuré par un débitmètre situé en amont du rejet dans le réseau public d’assainissement

ou

- calculé sur la base des informations données par les pompes de relèvement des effluents vers le réseau public d’assainissement, en multipliant le temps annuel de fonctionnement par le débit moyen horaire

ou

- calculé par la formule		 V = (Vrp + Vmn) x R

où :

Vrp	= volume prélevé au réseau public de distribution (chiffre fourni par le service de distribution des eaux de la commune qui alimente l’ETABLISSEMENT ou par un compteur de l'ETABLISSEMENT)

Vmn	= volume prélevé au milieu naturel (chiffre fourni par un compteur de l'ETABLISSEMENT),

R	= coefficient de rejet forfaitaire ou mesuré, permettant à l'ETABLISSEMENT de bénéficier d'un abattement s'il fournit la preuve qu'une partie importante du volume d'eau prélevé n'est pas rejetée dans le réseau public d’assainissement. Ce coefficient est basé sur une déclaration certifiée de l'ETABLISSEMENT et accepté par LA METRO qui pourra être amenée à demander les justificatifs nécessaires.

7.3 - D = coefficient de dégressivité

Le volume réel V est corrigé par un coefficient de dégressivité D par application du barème suivant :

Tranches déterminées à partir du volume V considéré sur l’année entière (en mètre cube par an) :

Tranche 1			De 0 à 	6 000 m3				D = 1

Tranche 2			De 6 000 à 12 000 m3				D = 0,8

Tranche 3					De 12 000 à 24 000 m3				D = 0,6

Tranche 4					De 24 000 à 50 000 m3				D = 0,5

Tranche 5					Au-delà de 50 000 m3				D = 0,5

7.4 - P = coefficient de pollution

Le coefficient de pollution permet de tenir compte des dépenses supplémentaires engendrées pour l'assainissement de l'effluent de l'ETABLISSEMENT, comparativement à l'effluent moyen domestique.

Ce coefficient P est composé de deux termes :

- P coll : coefficient de pollution correspondant aux frais engendrés par la collecte et donc appliqué aux Part METRO coll et Part S.D.A. coll. Puisque ces frais ne sont pas liés à la pollution mais uniquement au volume collecté, ce coefficient P coll sera égal à 1. Le coût de collecte de l'effluent de l'ETABLISSEMENT est le même que celui de l'effluent moyen domestique.

- P trait : coefficient de pollution correspondant aux frais engendrés par le traitement de l'effluent à AQUAPOLE et donc appliqué aux Part METRO station et Part S.D.A. station. Par son effet multiplicateur, il permet de prendre en compte le surcoût lié au traitement d'un effluent plus polluant que l'effluent moyen domestique.

Les rejets dont le degré de pollution est inférieur à celui de l’effluent moyen domestique ainsi que les rejets d’eaux claires (eaux utilisées dans des installations thermiques…) sont un problème pour la gestion d’un système d’assainissement : plus ces eaux sont nombreuses, plus elles diluent les polluants et obligent à multiplier les procédés d’épuration, affaiblissant le rendement des traitements.

Ils ne sont donc pas souhaités par LA METRO qui ne prévoit pas d’abattement spécifique : il est fait application d’un coefficient P trait égal à 1 pour ce type de rejets.

Le coefficient P trait est calculé sur la base des concentrations en Matières En Suspension (M.E.S.), Matières Oxydables (M.O.) et Azote Kjeldahl (NK).

Il s'exprime ainsi :

P trait=0,30+0,40×MO ét+NK étDéb.ét×Déb.domMO dom+NK dom+0,30×(MO ét+MES ét)(MO dom+MES dom)×Déb.domDéb.ét

avec  :

Ptrait est un nombre sans dimension.

ét	= représente les caractéristiques des effluents de l’ETABLISSEMENT

dom	= représente les caractéristiques des eflluents domestiques

MO	= flux quotidien moyen de matières oxydables en kg/jour = 2DBO5 + DCO / 3

MEST	= flux quotidien moyen de matières en suspension en kg/jour

## NK      = flux quotidien moyen d’azote Kjedahl en kg/jour

Déb.	= débit quotidien moyen rejeté en m3/jour

soit après simplification avec les caractéristiques habituellement retenues pour les effluents domestiques (à savoir Déb = 150 l/hab./jour, M.O. = 380 mg/l, M.E.S. = 600 mg/l et NK = 100 mg/l) :

P trait=0,30+0,83×MOét+NKétDéb.ét+0,31×(MOét+MESTét)Déb.ét

De plus, on considère qu’un effluent dont le rapport DCO/DBO5 est inférieur à 2,5 est mieux compatible avec le système de traitement mis en place à la station d’épuration Aquapôle.

Afin de favoriser ce type d’effluent, on appliquera au Ptrait calculé un rapport modificateur selon le barème suivant :

avec :

Ptrait est un nombre sans dimension.

MEST, MO et NK en kg/j

MEST = matières en suspension totale

MO = Matières oxydables

= 2DBO5 + DCO / 3

NK = Azote kjeldhal

Débit en m3/j

| DCO/DBO5 | Rapport modificateur |
| --- | --- |
| > 3,5 | 1,3 |
| de 3 à 3,5 | 1,2 |
| de 2,5 à < 3 | 1,1 |
| de 2 à < 2,5 | 1 |
| de 1,5 à <2 | 0,9 |
| < 1,5 | 0,8 |

Dans le courant de janvier de l’année (n + 1), après que l’ETABLISSEMENT a transmis l’ensemble des résultats d’analyses réalisées lors de l’année n et décrites à l’article 6, LA METRO détermine la nouvelle valeur du paramètre P trait.

LA METRO s’engage à communiquer à l’ETABLISSEMENT la valeur de P trait retenue, par courrier, avant la fin du mois de février de l’année (n + 1).

En cas de désaccord sur la valeur de P trait, il sera fait application de l'article 14 ci-après.

7.5 - Récapitulatif

La redevance d’assainissement A, après simplification, est donc égale à :

## A = V x D x [ (Part METRO coll + Part S.D.A. coll) + P trait x (Part METRO station + Part S.D.A. station) ]

Article 8 - MODALITES DE PAIEMENT

La facturation et le recouvrement des rémunérations prévues à l’article 7 sont établis  par la SDA dans les conditions suivantes :

- 4 factures seront établies à l’année (à partir des informations fournies par la  METRO) dont 3 acomptes trimestriels correspondant au quart de la facture annuelle précédente minorée de 20% et 1 facture de solde,

- le règlement  s’effectuera dans un délai de 30 jours après la date d’émission de ladite facture,

- En cas de retard dans le règlement, l’ETABLISSEMENT devra s’acquitter d’un intérêt de retard au taux moyen mensuel du marché monétaire.

Article 9 - CONDUITE A TENIR PAR L’ETABLISSEMENT EN CAS DE NON-RESPECT DES CONDITIONS D’ADMISSION DES EFFLUENTS

En cas de dépassement des valeurs limites fixées dans son arrêté d’autorisation de déversement, l’ETABLISSEMENT est tenu :

- d’en avertir dès qu’il en a connaissance LA METRO,

- de prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution de l’effluent rejeté.

En cas d’accident de fabrication susceptible de provoquer un dépassement des valeurs limites fixées par l’arrêté d’autorisation, l’ETABLISSEMENT est tenu :

- d’en avertir dans les plus brefs délais LA METRO au 04.76.59.58.17 (accueil de la régie assainissement),

- de prendre, si nécessaire, les dispositions pour évacuer les rejets exceptionnellement pollués vers un centre de traitement spécialisé, sauf accord de LA METRO pour une autre solution,

- d’isoler son réseau d’évacuation d’eaux industrielles si le dépassement fait peser un risque grave pour le fonctionnement du service public d’assainissement ou pour le milieu naturel, ou sur demande justifiée de LA METRO.

Article 10 - CONSEQUENCES DU NON-RESPECT DES CONDITIONS D’ADMISSION DES EFFLUENTS

10.1 - Conséquences techniques

Dès lors que les conditions d’admission des effluents ne seraient pas respectées, l’ETABLISSEMENT s’engage à en informer LA METRO conformément aux dispositions de l’article 9, et à soumettre à cette dernière, en vue de procéder à un examen commun, des solutions permettant de remédier à cette situation et compatibles avec les contraintes d’exploitation du service public d’assainissement.

Si nécessaire, LA METRO se réserve le droit :

- de n’accepter dans le réseau public et sur les ouvrages d’épuration que la fraction des effluents correspondant aux prescriptions définies dans l’arrêté d’autorisation de déversement,

- de prendre toute mesure susceptible de mettre fin à l’incident constaté, y compris la fermeture du ou des branchements en cause, si la limitation des débits collectés et traités, prévue au a) précédent, est impossible à mettre en œuvre ou inefficace ou lorsque les rejets de l’ETABLISSEMENT présentent des risques importants,

- de mettre fin à la présente convention.

Toutefois, dans ces cas, LA METRO :

- informera l’ETABLISSEMENT de la situation et de la ou les mesures envisagées, ainsi que de la date à laquelle celles-ci pourraient être mises en œuvre,

- le mettra en demeure d’avoir à se conformer aux dispositions définies dans la présente Convention et au respect des valeurs limites définies par l’arrêté d’autorisation de déversement avant cette date.

10.2 - Conséquences financières

L’ETABLISSEMENT est responsable des conséquences dommageables subies par LA METRO du fait du non-respect des conditions d’admission des effluents et, en particulier, des valeurs limites définies par l’arrêté d’autorisation de déversement, et ce dès lors que le lien de causalité entre la non-conformité des dits rejets et les dommages subis par LA METRO aura été démontré.

Dans ce cadre, il s’engage à réparer les préjudices subis par LA METRO et à rembourser tous les frais engagés et justifiés par celle-ci.

Ainsi, si les conditions initiales d’élimination des sous-produits et des boues générées par le système d’assainissement devaient être modifiées du fait des rejets de l’ETABLISSEMENT, celui-ci devra supporter les surcoûts d’évacuation et de traitement correspondants.

Il en est de même si les rejets de l’ETABLISSEMENT influent sur la quantité et la qualité des sous-produits de curage et de décantation du réseau et sur leur destination finale.

Article 11 - MODIFICATION DE L’ARRETE D’AUTORISATION DE DEVERSEMENT

En cas de modification de l’arrêté autorisant le déversement des eaux usées de l’ETABLISSEMENT, la présente Convention pourra, le cas échéant, et après renégociation être adaptée à la nouvelle situation et faire l’objet d’un avenant.

Article 12 - OBLIGATIONS DES SIGNATAIRES

12.1 - Obligations de l’ETABLISSEMENT

L’ETABLISSEMENT s’engage à retourner à LA METRO l’imprimé, intitulé "Demande de Renseignements", adressé en fin d'année à l'ETABLISSEMENT. Il doit être rempli par ce dernier et retourné à LA METRO avant le 15 février de l’année (n + 1). Ce document sert :

- à informer LA METRO des volumes consommés et rejetés dans le réseau public d’assainissement pour l’année n,

- à justifier, s'il y a lieu, de l'évolution de la charge polluante des effluents de l’ETABLISSEMENT pour l’année n.

12.2 - Obligations de LA METRO

LA METRO, sous réserve du strict respect par l’ETABLISSEMENT des obligations résultant de la présente Convention, prend toutes les dispositions pour :

- accepter les rejets de l’ETABLISSEMENT dans les limites fixées par l’arrêté d’autorisation de déversement,

- assurer l’acheminement de ces rejets, leur traitement et leur évacuation dans le milieu naturel conformément aux prescriptions techniques fixées par la réglementation applicable en la matière,

- fournir à l’ETABLISSEMENT, sur sa demande, les résultats du fonctionnement des équipements d’épuration confiés à la S.D.A.,

- informer, dans les meilleurs délais, l’ETABLISSEMENT de tout incident ou accident survenu sur son système d’assainissement et susceptible de ne plus permettre d’assurer de manière temporaire la réception ou le traitement des eaux usées visées par la Convention, ainsi que des délais prévus pour le rétablissement du service.

Article 13 - DATE D'EFFET, DUREE, MODALITES DE DENONCIATION

La présente Convention, subordonnée à l’existence de l’autorisation de déversement, prend effet à la date de notification à l’ETABLISSEMENT de cet arrêté.

Sa durée est de 5 ans, renouvelable à l’issue des 5 ans par expresse reconduction.

La présente convention peut être dénoncée par l’une des parties signataires. La dénonciation doit être faite par lettre recommandée adressée  à l’ensemble des parties. La convention prend fin dès réception du courrier de dénonciation par les parties signataires.

Article 14 - JUGEMENT DES CONTESTATIONS

Faute d’accord amiable entre les parties, tout différend qui viendrait à naître à propos de la validité, de l’interprétation et l’exécution de la présente Convention sera soumis aux juridictions compétentes.

Article 15 - DOCUMENTS ANNEXES A LA CONVENTION

- Plan des réseaux internes de l’ETABLISSEMENT

- Règlement d’assainissement intercommunal

- Extraits de l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter au titre des installations classées pour la protection de l’environnement (si installation classée)

- Schéma de fonctionnement des installations de prétraitement avant rejet aux réseaux publics (si nécessaire)

(à compléter si nécessaire)

Fait en 3 exemplaires			à Grenoble, le………………………………………………..

Pour L'ETABLISSEMENT

Pour LA METRO									Pour la S.D.A.