RAPPORT D’ANALYSES

LABORATOIRE de l’usine de dépollution des eaux usées (UDEP)

ENTREPRISES

| Référence : |  | Technicien Laboratoire : |  |
| --- | --- | --- | --- |

PRELEVEMENT		( ponctuel		( moyen 2400

| Entreprise : |  | Objet du prélèvement : |
| --- | --- | --- |
| Adresse : |  | Pollution accidentelle | ( |
| Commune : |  | Contrôle EUi | ( |
| Localisation : (point de prélèvement) |  | Autre : | ( |
| Date de prélèvement : |  | Type eaux analysées : |
| Heure : |  | Eau usée | ( |
| Opérateur : |  | Eau pluviale | ( |
| Météo : |  | Autre : | ( |
| Observations : |  |  |  |

| Observations de l’échantillon dès réception au laboratoire |
| --- |
| Date et heure des observations : |  |
| Technicien : |  |
| Aspect et couleur : |  |
| Aspect après décantation (30’) : |  |
| Odeur : |  |

RESULTATS

| Paramètres | Résultats | Unités | Valeurs limites de rejet | Méthodes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH |  |  | 5.5 – 8.5 | NF T 90-008 |
| DCO |  | mg/l O2 | 2200 | NF T 90-101 |
| DBO 5 |  | mg/l O2 | 1200 | NF EN 1899-1 |
| MEST |  | mg/l | 1500 | NF EN 872 |
| Pt |  | mg/l P | 75 | NF EN ISO 6878 |
| NTK |  | mg/l N | 220 | NF EN 25663 |
| SEH |  | mg/l | 220 | Analyse sous traitée |
| HCt |  | mg/l | 10 | Analyse sous traitée |
| Métaux lourds Fe |  | mg/l | 20 | Analyse sous traitée |
| Cu |  | mg/l | 20 | Analyse sous traitée |
| Sn |  | mg/l | 20 | Analyse sous traitée |
| Al |  | mg/l | 20 | Analyse sous traitée |
| Pb |  | mg/l | 20 | Analyse sous traitée |
| Zn |  | mg/l | 20 | Analyse sous traitée |
| Cr |  | mg/l | 20 | Analyse sous traitée |
| Tensio actif anionique |  | mg/l | 15 | Analyse sous traitée |
| cationique |  | mg/l | 15 | Analyse sous traitée |
| non ionique |  | mg/l | 15 | Analyse sous traitée |

Remarques :

Fabienne BELLEVILLE

Responsable Laboratoire