FORMULAIRE TYPE de diagnostic des entreprises susceptibles de rejeter des eaux usées non domestiques au réseau d’assainissement

=> Formulaire type à utiliser pour le diagnostic des « grandes industries » (car très complet), élaboré d’après les questionnaires de différentes collectivités membres du groupe de travail. 
=> Il existe également des questionnaires types par secteur d’activité,  conçus par le groupe de travail de l’Ascomade –lien-

Date de la visite :      		Intervenant :

# IDENTIFICATION DU L’ETABLISSEMENT

NOM DE L’ETABLISSEMENT :

Adresse :

……………

Commune :

 :	Fax :	 @ :

Responsable du site :

Interlocuteur: 	fonction :

 : 	Fax :	@ :

Nombre de salariés :

LE SIEGE SOCIAL :

Adresse :

……………

Commune :

 :	Fax :	 @ :

SIRET :

# ACTIVITE(S) DE L’ETABLISSEMENT

## Activité(s) principale(s) et secondaire(s)

| CODE NAF | NATURE |
| --- | --- |

## 1.2.  Réglementation

-L’établissement est-il soumis à la législation « installation classée » ICPE ?   OUI         NON

Si oui : (déclaration D, déclaration et contrôle DC, enregistrement E, autorisation A, Seveso AS)

| Activités concernées | N° rubriques ICPE | Régime (D, DC, E, A, AS) |
| --- | --- | --- |

Organisme de contrôle :    DREAL               DDPP            Autre   :

-L’établissement est-il soumis à un contrôle de recherche de substances dangereuses (arrêté préfect. RSDE) ?

OUI         NON

Si oui :       -initial       ou       pérenne

-Sur quels paramètres ?

-L’établissement est-il soumis à autorisation/déclaration au titre de la loi sur l’eau ?

OUI         NON

Si oui, quel régime :      déclaration       ou       autorisation

Sur quels paramètres ?

## Rythme d’activité

Pour estimation des débits de rejets et de leur fluctuation sur une année

|  | HORAIRES DE FONCTIONNEMENT (H) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SERVICES/ATELIERS | 0 à 2 |  | 2 à 4 |  | 4 à 6 |  | 6 à 8 |  | 8 à 10 |  | 10 à 12 |  | 12 à 14 |  | 14 à 16 |  | 16 à 18 |  | 18 à 20 |  | 20 à 22 |  | 22 à 24 |  |

|  | LUNDI |  |  | MARDI |  |  | MERCREDI |  |  | JEUDI |  |  | VENDREDI |  |  | SAMEDI |  |  | DIMANCHE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SERVICES/ATELIERS | Matin | A.M | Soir | Matin | A.M | Soir | Matin | A.M | Soir | Matin | A.M | Soir | Matin | A.M | Soir | Matin | A.M | Soir | Matin | A.M | Soir |

-Nombre de journées de travail par an :

-Périodes et durées de fermeture :

-Période d’activité maximale :

## Matières premières principales

-Dernière année connue :

| NATURE | UNITE (L-m3-tonnes) | QUANTITES UTILISEES |  | CAPACITE MAXIMALE JOURNALIERE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Annuellement | Lors du mois d’activité maximale (préciser le mois) |  |

## Productions principales

-Dernière année connue :

| NATURE | UNITE (L-m3-tonnes) | QUANTITES UTILISEES |  | CAPACITE MAXIMALE JOURNALIERE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Annuellement | Lors du mois d’activité maximale (préciser le mois) |  |

# ENVIRONNEMENT DE L’ENTREPRISE

## Historique du site

-Date de création ou de reprise de l’activité :

-Etes-vous propriétaire des murs ?          OUI              NON 
Si non, nom et adresse du propriétaire :

-L’établissement est :      seul dans le bâtiment           ou         partage le bâtiment

Si partagé, quelle était la nature de cette (ces) activité(s) :

Si oui, quels polluants sont ou pourraient encore être présents ?

……………

-D’autres activités se situaient-elles sur ce site avant votre arrivée ?   OUI         NON      Je ne sais pas

Si oui, quelle était la nature de cette (ces) activité(s) :

Si oui, quels polluants sont ou pourraient encore être présents ?

……………

## Urbanisme

-Votre commune dispose-t-elle d’un PLU ou autre document d’occupation des sols ?

OUI         NON      Je ne sais pas

Si oui, l’avez-vous consulté ?  OUI              NON

-Avez-vous connaissance de la présence d’une zone sensible à proximité de votre entreprise (nappe phréatique, plan d’eau, zone naturelle protégée, captage d’eau, etc.) ?            OUI              NON

Si oui, ces zones sensibles vous imposent-elles des contraintes ?  OUI              NON

Si oui, lesquelles ?

-Votre commune est-elle équipée d’un plan de prévention des risques naturels ?

OUI         NON      Je ne sais pas

-Avez-vous fait une analyse environnementale, de type norme ISO 14 001 ?

OUI         NON

# GESTION DES PRODUITS DANGEREUX

Exemple de produits utilisés : solvants, diluants, dégraissants, décapants, dégrippant, émulsions, bains, peintures, vernis, colles, détergents, lessives, white spirit, acétone, essence, huiles (usinage, coupe, de vidange, etc.), révélateurs, fixateurs, encres, alcool isopropyllique, liquide de refroidissement, de freins, arsenic, plomb, cadmium, mercure, etc.

| Nom/type de produit | Fournisseur | Propriété de danger (symbole, étiquetage) | Fiche de donnée sécurité (O/N) | Conditionnement (bidons, fûts, etc.) | Mode de stockage (rétention, double paroi, à même le sol, sol avec résine, surfaces étanches, couvertes, etc.) | Qtité utilisée par an (en litre ou kg) | Qtité maximale stockée (en litre ou kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# GESTION DE L’EAU

## Eau d’alimentation

|  | Année n - 4 | Année n - 3 | Année n - 2 | Année n - 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Volume annuel facturé (m3) |  |  |  |  |

-Le réseau interne est-il équipé en RIA (Robinet Incendie Armé) :      OUI              NON

-Y-a-t-il un Isolement de l’alimentation en eau :    OUI              NON

Si oui :                      Disconnecteur              avec contrat de maintenance :     OUI              NON

Clapet anti-retour

Autre   :

-Nombre de compteurs :

-Nombre de compteurs R I A :

| Origine de l’eau | Mode évaluation de débit | Type d’ouvrage | Captage (SU : Eau superficielle ou SO : Eau souterraine) | Vol. consommé par an (m3) | Vol. moyen consommé par jour (m3) | Traitement en aval prise d’eau | Destination résidus de traitement | Isolement de l’alimentation (si oui, préciser lequel) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Réseau public |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eau captage |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autres |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Repère plan | N° compteur | Localisation (local, borne, etc.) | Usage | Télérelève O/N | Anti retour (type) | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Utilisation de l’eau dans l’établissement

Existe-t-il un synoptique du process intégrant les entrées et sorties d’eau   :

OUI              NON         En cours

| Service/atelier | Type d’usage (sanitaires, lavage, process, refroidissement, arrosage, autre, etc.) | Traitement avant emploi | Volume moyen journalier utilisé (m3) |
| --- | --- | --- | --- |

Existe-t-il des dispositifs de refroidissement ?

En circuit ouvert :    OUI               NON      estimation perte (m3) :

En circuit fermé :     OUI               NON      estimation perte (m3) :

Avez-vous mis en place des mesures d’économies d’eau ?   OUI        NON

Si oui, lesquelles et avec quels résultats (estimation en m3) ?

Suivi des consommations        :

Chasse aux fuites                      :

Sensibilisation du personnel   :

Technologies moins consommatrices  :

Réutilisation d’eau de pluie, de process  :

Autres, précisez  :

## Rejets des eaux

-Activités générant des rejets autres que domestiques :

| Services/ateliers | EU/EP | Descriptif de l’activité | Nature des rejets | Traitement en place |
| --- | --- | --- | --- | --- |

-Types de réseau(x) de l’Etablissement : (EUi = Eaux Usées industrielles - EP = Eaux Pluviales - Eud = Eaux usées domestiques)

Réseaux séparatifs :    OUI               NON

Plan des réseaux :        OUI               NON      Si oui, schématique               détaillé

Nombre de points de raccordements au réseau public (cf. plan réseau) :

| Point n° | Rejet |  |  |  | Profondeur | Accès (regard,…) | Type de branchement | Eaux concernées | Rejets particuliers (nettoyage, purge, vidange, etc.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EU | EP | Uni | Milieu nat. |  |  |  |  |  |

-Dispositifs de traitement des eaux résiduaires :

| Type d’eaux résiduaires | Stockage (O/N , m3 et commentaires) | Prétraitement et traitement |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Type d’ouvrage (bac à graisse, déshuileur, débourbeur, dégrillage, dessablage, décantation...) | Regard contrôlé (O/N et commentaires) | Entretien (fréquence, fate du dernier) |
| EUd |  |  |  |  |
| EUi |  |  |  |  |
| EP |  |  |  |  |

## Surveillance et contrôle

Points de rejets à considérer pour la mesure (cf. plan des réseaux des eaux usées et pluviales indiquant les points de rejets, avec numérotation de ces points) :

| Point N° | Localisation | Profondeur | Accès | Eaux concernées | Rejets particuliers |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Autosurveillance :

Votre établissement est-il équipé d’un dispositif de :

Comptage EUi :      OUI       NON  Si oui, quel équipement :

Prélèvement Eui :  OUI       NON  Si oui, quel équipement :

Présence d’ouvrage primaire :      Canal Venturi        Déversoir         Autres

Fréquence et type d’analyse interne des rejets :

Fréquence et type d’analyse réglementaire des rejets :

Paramètres analysés :

Existe-t-il un contrôle de l’installation d’autosurveillance ?              OUI               NON

|  | TYPOLOGIE | QUANTITE PRODUITE (unité, volume, poids - estimé ou mesuré) | ORIGINE(S) DU DECHET (sous-produit de traitement, produit usager, emballage, etc.) | STOCKAGE (bidons, fûts, vrac, poubelle, surface étanche, couverte, rétention) | FILIERE ACTUELLE (collecte collectivité, déchetterie, reprise fournisseur, entreprise sécialisée, brûlage, en mélange avec OM, traité/recyclé sur place, etc.) | DESTINATION FINALE (réutilisation, recyclage, incinération, CSDU, etc.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DECHETS NON DANGEREUX | Ordures ménagères |  |  |  |  |  |
|  | Papier |  |  |  |  |  |
|  | Cartons |  |  |  |  |  |
|  | Emballages plastiques |  |  |  |  |  |
|  | Emballages bois |  |  |  |  |  |
| DECHETS DANGEREUX | Huiles usagées |  |  |  |  |  |
|  | Solvants usagés |  |  |  |  |  |
|  | Chiffons/papiers souillés |  |  |  |  |  |
|  | Emballages souillés |  |  |  |  |  |

# GESTION DES DECHETS

Année de référence :

-Effectuez-vous un tri de vos déchets en fonction de leur nature avec des contenants identifiés ?

OUI        NON

-Effectuez-vous un suivi de vos déchets (nature, quantité, origine, coût, etc.) ?    OUI        NON

-Conservez-vous les documents réglementaires liés à la gestion de vos déchets (BSD, bons d’enlèvements, contrat, registre éventuel, etc.) ?         OUI        NON

-Vous êtes-vous assuré de la conformité réglementaire de vos prestataires déchets (agrément, déclaration pour le transport, BSD) ?                                 OUI        NON

-Avez-vous mis en place des actions pour réduire la quantité de déchets produits et ainsi réduire le coût de la gestion des déchets ?                             OUI        NON

Si oui, lesquelles (sélection et gestion des matières premières, technologies propres) ?

-Avez-vous mis en place des actions pour supprimer le caractère dangereux de certains déchets et ainsi réduire le coût de la gestion des déchets ?      OUI        NON

Si oui, lesquelles ?

# PREVENTION ET PROTECTION EN CAS DE POLLUTIONS ACCIDENTELLES

-Disposez-vous de dispositifs de protection en cas de pollutions accidentelles ?                  OUI              NON

-Si oui, lesquels ?  Produits absorbants      Bassin de rétention        Bacs de rétention

Vanne de fermeture      Obturateur         Autres

-Existe-t-il des procédures internes (numéros d’urgence, mesures à prendre) en cas d’accident à disposition des employés ?   OUI              NON

-Le personnel connait-il les consignes de prévention et de sécurité en cas d’accident ?     OUI              NON

-L’entreprise utilise-t-elle des transformateurs contenant du PCB ou PCT ?                          OUI              NON

-L’aire de chargement/déchargement est-elle étanche ?                                                           OUI              NON

-L’entreprise stocke-t-elle des anciens produits/déchets dangereux ?                                    OUI              NON

-L’entreprise a-t-elle connu un accident ayant généré une pollution de l’eau et des sols ? OUI             NON

# PIECES A JOINDRE

Plan réseaux EU-EP-AEP (peut être contrôlé par la collectivité avec contrôle de branchements pour mise en évidence des non-conformités éventuelles)

Fiches techniques des ouvrages de traitement rejets

Fiches sécurité produits réactifs utilisés

Bordereaux suivi de déchets

Documents de déclaration/autorisation ICPE

Analyses autosurveillance

Contrat(s) de maintenance

Etudes antérieures (diagnostic, résultats d’analyses, etc.)

Factures d’eau des trois dernières années

Certificat analyse environnementale (type ISO 14 001)

Signatures :

L’entreprise					          Le contrôleur

Nom et prénom : 	                Nom et prénom :

Fonction : 	                Fonction :

Date : 	                Date :