Dépotage des sous-produits liquides de l’assainissement :

Règlement type pour la réception et le dépotage 

Sur le site

Chapitre I - Objet du document et définitions préalables	2

Chapitre II - Conditions Générales d'admission	2

Article 1.1	Lieu de réception	2

Article 1.2	Conditions générales d'accès	2

Article 1.3	Demande préalable d'autorisation de dépotage	2

Article 1.3.1 Personnes morales demandant à venir dépoter de manière régulière	2

Article 1.3.2 Personnes physiques ou morales demandant à venir dépoter de manière exceptionnelle	3

Article 1.3.3 Personnes physiques ou morales demandant à venir dépoter un produit non admissible au sens du chapitre III	3

Chapitre III - Définition des produits admissibles	3

Article 2.1	Conditions générales et critères	3

Article 2.2	Type de produit admissible	3

Article 2.3	Qualité des produits admissibles (à préciser par chaque exploitant)	3

Article 2.4	Quantités admissibles	3

Article 2.5.	Provenance des produits	3

Article 2.6	Bordereau d'identification et de suivi des sous produits liquides de l'assainissement	3

Chapitre IV – Contrôles et conditions de refus	3

Article 3.1	Contrôles	3

Article 3.2	Conditions de refus d'un dépotage, de suspension ou de retrait d'autorisation	3

Chapitre V - Fonctionnement	3

Article 4.1	Heures d'ouverture	3

Article 4.2	Accès au site de dépotage	3

Article 4.3	Utilisation du bordereau d'identification et de suivi des sous produits liquides de l'assainissement	3

Article 4.4	Conditions de sécurité d'accès au site et de dépotage	3

Article 4.5	Installations	3

Chapitre VI – Tarification et facturation	3

Article 5.1	Tarification	3

Article 5.2	Facturation	3

Chapitre VII - Obligations réciproques	3

Article 6.1	Obligations du prestataire d’assainissement	3

Article 6.2	Obligations de l’exploitant :	3

Annexes	3

Annexe 1 : Modèle de bordereau d'identification et de suivi des sous produits liquides de l'assainissement	3

Annexe 2 : Dépotage des sous produits liquides de l'assainissement : Procédure d'acceptation	3

Annexe 3 : Dépotage des sous produits liquides de l'assainissement : Procédure de contrôle	3

Annexe 4 : Plan d'accès	3

Annexe 5 : Protocole sécurité "chargement – déchargement"	3

Commentaires concernant le règlement pour la réception et le dépotage	3

# Chapitre I - Objet du document et définitions préalables

Le présent document a pour objet de fixer les règles d’acceptation et de traitement des sous-produits liquides de l’assainissement sur le site de dépotage de l'unité de dépollution.

L'unité de dépollution, anciennement désignée par le terme station d'épuration - ou STEP - sera désignée dans le présent document par le sigle UDEP.

Le prestataire d'assainissement, communément appelé vidangeur, est une entreprise ayant fait une déclaration en préfecture pour l’exercice de l’activité de transport par route de déchets.

Le protocole de sécurité "chargement-déchargement" (arrêté du 26/04/96) est un document qui défini les règles de coordination et de prévention (évaluation des risques, mesures de prévention et de sécurité). Il est établi et signé par les deux parties.

# Chapitre II - Conditions Générales d'admission

## Article 1.1	Lieu de réception

#### Désignation du maître d'ouvrage et de l'exploitant de l'UDEP

Implantation physique du site de dépotage de l'UDEP

Conformément à la réglementation en vigueur, le rejet en tout autre point de l’UDEP, des autres ouvrages de traitement ou du réseau d'assainissement est interdit.

## Article 1.2	Conditions générales d'accès

Toute personne physique ou morale souhaitant accéder au site de dépotage doit être autorisée.

Elle s’engage à respecter ses obligations telles que définies dans le présent règlement.

## Article 1.3	Demande préalable d'autorisation de dépotage

Trois cas de figures peuvent se présenter :

- Personnes morales demandant à venir dépoter, de manière régulière, des produits admissibles tels que définis au chapitre III

- Personnes physiques ou morales demandant à venir dépoter des produits de manière ponctuelle, voire occasionnelle

- Personnes physiques ou morales demandant à venir dépoter un produit non admissible, c'est à dire un produit ne respectant pas une au moins des conditions définies au chapitre III

### Article 1.3.1 Personnes morales demandant à venir dépoter de manière régulière

Toute personne morale souhaitant dépoter de façon régulière des sous-produits liquides de l’assainissement sur l'UDEP devra faire une demande préalable d'autorisation de dépotage.

La demande préalable d’autorisation de dépotage devra être réalisée par écrit à :
Monsieur….
+ adresse

Si la demande d’autorisation est acceptée, elle sera formalisée par la signature d’une convention entre le demandeur et le maître d’ouvrage et la signature d'un protocole de sécurité.

### Article 1.3.2 Personnes physiques ou morales demandant à venir dépoter de manière exceptionnelle

Toute personne physique ou morale (propriétaires de camping-cars, particuliers, etc.) souhaitant dépoter des produits de manière exceptionnelle s'adressera directement à l’exploitant de l’UDEP afin d’obtenir une autorisation exceptionnelle.

Cette autorisation exceptionnelle, si elle est accordée, définira les conditions d'acceptation du produit, en respectant ou non les conditions définies dans le présent règlement. Dans tous les cas, un protocole de sécurité sera signé par les deux parties avant accès au site. (cf annexe 4 )

### Article 1.3.3 Personnes physiques ou morales demandant à venir dépoter un produit non admissible au sens du chapitre III

Toute personne physique ou morale souhaitant venir dépoter un produit non admissible, c'est à dire un produit ne respectant pas une au moins des conditions définies au chapitre III, doit systématiquement faire une demande préalable d'acceptation exceptionnelle d'un produit.

Dans ce cas, le producteur transmet, par écrit :

- la nature du produit,

- la raison pour laquelle le produit doit être traité exceptionnellement à l’UDEP,

- la provenance du produit

- la quantité de produit et

- le calendrier de livraison envisagé.

D’autres documents peuvent être demandés par l’exploitant, en fonction du cas rencontré.

L’exploitant peut notamment demander un échantillon préalable avec analyses.

L’exploitant s’engage à donner une réponse argumentée au plus dans les 2 jours ouvrés qui suivront la réception des éléments demandés.

Cet accord préalable d'acceptation exceptionnelle du produit définira les conditions d'acceptation du produit, en respectant ou non les conditions définies dans le présent règlement. Dans tous les cas, un plan de prévention sera signé par les deux parties avant accès au site.

#### OU

Aucun produit non admissible au sens du chapitre III ne sera admis sur l'UDEP.

# Chapitre III - Définition des produits admissibles

## Article 2.1	Conditions générales et critères

Le produit admissible ne devra pas contenir de substances, notamment susceptibles :

- de porter atteinte au bon fonctionnement et à la bonne conservation des filières de traitement et des sous produits de l'UDEP (toxiques ou inhibiteurs à l'épuration)

- de causer des dommages aux installations (génie civil, tuyauterie, matériels tournant)

- de porter atteinte à la sécurité et à la santé du personnel du service

- de dégager directement ou indirectement, après mélange avec d'autres effluents, des gaz, des liquides ou des vapeurs toxiques.

- (à compléter éventuellement)

Leur acceptabilité est ensuite définie en fonction :

- du type de produit

- de la qualité

- de la quantité

- de la provenance géographique

- de la présence d'un bordereau d'identification et de suivi des sous produits liquides de l'assainissement

## Article 2.2	Type de produit admissible

Les types de produits admis sont (Selon le site ) :

- les sous-produits liquides de l'assainissement, notamment …(à détailler)

OU

- uniquement les matières de vidanges provenant d'installations domestiques ou assimilables

En aucun cas un Déchet Industriel Spécial ne pourra être accepté sur l’unité

voir textes réglementaires produits nomenclatures

## Article 2.3	Qualité des produits admissibles (à préciser par chaque exploitant)

Pour préciser l’article 2.1, les produits devront respecter les critères définis ci-dessous :

- pH compris entre 5,5 et 9,

- rapport DCO / DBO5 inférieur à 3,

- contraintes sur la présence de métaux et d’hydrocarbures,

- contraintes sur la présence d’encombrants importants (cailloux, pierres, …) et de graisses dans les matières de vidange,

- etc. ; (à détailler)

La convention avec le prestataire d'assainissement peut préciser, dans certains cas, d’autres critères spécifiques.

## Article 2.4	Quantités admissibles

A définir par l’exploitant :

- volume global journalier par rapport à la capacité de l'UDEP

- et/ou charges horaires

- capacité des fosses de stockage

## Article 2.5.	Provenance des produits

A définir par l’exploitant :

- dans le périmètre géographique du réseau de collecte (syndicats, communauté de communes, etc.)

- hors périmètre.

## Article 2.6	Bordereau d'identification et de suivi des sous produits liquides de l'assainissement

Un produit n'est admissible que s’il est accompagné d’un bordereau d’identification et de suivi des sous-produits liquides de l’assainissement, dûment rempli par le producteur et le prestataire d'assainissement acheminant le produit.

Un bordereau est spécifique à un produit et à son origine de pompage, de ce fait un seul dépotage peut faire l’objet de plusieurs bordereaux s’il y a regroupement de plusieurs produits ou clients dans la même citerne.

(cf. annexe 1)

# Chapitre IV – Contrôles et conditions de refus

## Article 3.1	Contrôles

Le prestataire d'assainissement doit respecter la procédure de contrôle détaillée en annexe 2.

## Article 3.2	Conditions de refus d'un dépotage, de suspension ou de retrait d'autorisation

L'exploitant de l’UDEP a toute liberté de refuser un produit sur le site de dépotage, sans avis préalable, dans les cas suivants :

Du fait du produit :

- Produit ne répondant pas aux caractéristiques des produits admissibles détaillées dans le chapitre III ou n'ayant pas fait l'objet de demande d'autorisation exceptionnelle,

- déclaration erronée sur le bordereau de suivi et d’identification des sous-produits liquides de l’assainissement,

Du fait de l'UDEP (cf.: article 6.2) :

- dysfonctionnement ou saturation de l'UDEP,

- encombrement du site ne permettant pas la circulation normale.

En cas de constat de dysfonctionnement de l'UDEP ou de dégradation du site de dépotage et de mise en évidence du lien avec le dépotage effectué par le prestataire (prises d’échantillon au cours du dépotage), l’exploitant se retournera contre le prestataire. Ex. :

- Avertissements puis éventuelle suspension temporaire de l'autorisation de dépotage de l'entreprise,

- Poursuites judiciaires

- Pénalités financières

Refus de traitement

Si l'exploitant constate la non-conformité du produit après dépotage dans une fosse permettant d'isoler le produit, le re-pompage du produit devra être pris en charge par le prestataire d'assainissement dans un délai de X (à préciser).

# Chapitre V - Fonctionnement

## Article 4.1	Heures d'ouverture

A définir par l’exploitant :

Horaires et jours fixes,

Fermetures exceptionnelles pour entretien

sur RDV

Avec badge magnétique

…

## Article 4.2	Accès au site de dépotage

Le présent règlement autorise l'accès au site de dépotage, mais en aucun autre point de l'UDEP.

L'accès aux ouvrages de dépotage ne peut se faire qu'accompagné d'un représentant de l'exploitant.

OU L'accès aux ouvrages de dépotage peut se faire seul dans le cadre des horaires définis à l'article 4.1.

#### OU …

## Article 4.3	Utilisation du bordereau d'identification et de suivi des sous produits liquides de l'assainissement

Le bordereau d'identification et de suivi des sous produits liquides de l'assainissement sera établi en 4 exemplaires (4 volets du carnet à souche).

Rappelons que :

- le volet n°1 est conservé par le producteur lors de la prise en charge de son produit par le prestataire d'assainissement

- le volet n°2 est conservé par l’unité de traitement ayant accepté le sous produit

- le volet n°3 est retourné au producteur après traitement

- le volet n°4 est conservé par le prestataire d'assainissement

Conformément à la procédure d'acceptation des sous-produits liquides de l’assainissement, les bordereaux d’identification et de suivi correspondant aux produits à dépoter seront remis par le prestataire d'assainissement à l'entrée du site.

Deux possibilités au choix :

Le prestataire d'assainissement envoie le volet 3 du bordereau au producteur après prise en charge par l'UDEP du produit.

#### OU

#### L’exploitant se chargera d’envoyer le volet n°3 du bordereau au producteur après traitement

## Article 4.4	Conditions de sécurité d'accès au site et de dépotage

Les conditions de sécurité d'accès au site et de dépotage sont détaillées dans le protocole de sécurité « chargement-déchargement »

Ce protocole doit être réalisé et signé par les deux parties lors de l'autorisation.

## Article 4.5	Installations

Le chauffeur s’engage à laisser le site de dépotage propre et de respecter le matériel mis à sa disposition.

A définir par l’exploitant :

- Le chauffeur aura ou non la possibilité de nettoyer sa cuve

- Le chauffeur aura ou non la possibilité de remplir en eau sa réserve (eau potable ou non, à préciser).

# Chapitre VI – Tarification et facturation

## Article 5.1	Tarification

Les quantités dépotées sont mesurées par : pesée OU mesure du volume réel OU estimation

Les tarifs seront définis (annuellement) par délibération de la collectivité.

Le mode de tarification est le suivant.

A définir :

Tarifs selon

- La quantité ET/OU

- Le type de produit ET/OU

- La provenance ET/OU

- La surcharge en DCO, MES, MV ET/OU

Plus éventuels coûts fixes et forfaits.

Surtaxe ou pénalités :

- si surcharge polluante (exemple Dijon)

- Si perturbation du fonctionnement de l'UDEP (exemple Roman)

et/ou

  - En cas de non-conformité du produit constaté par l'exploitant

## Article 5.2	Facturation

A définir par l’exploitant :

#### Mensuelle, trimestrielle par mandat administratif ou autre,

- Avec récapitulatif ou remise systématique à chaque chauffeur d’un bon de pesé sur lequel apparaît le coût du dépotage.

- Crédits sur cartes magnétiques

# Chapitre VII - Obligations réciproques

## Article 6.1	Obligations du prestataire d’assainissement

Conformément à la réglementation, le prestataire d’assainissement doit pouvoir présenter à tout moment le récépissé de la Préfecture de sa déclaration pour l’exercice de l’activité de transport par route de déchets.

Le prestataire d’assainissement autorisé à accéder au site de dépotage conformément aux articles I, II et III, doit appliquer le présent règlement, respecter le cas échéant la convention établie avec l'exploitant et le protocole de sécurité.

Il doit également respecter les deux procédures suivantes (jointes en annexe) :

- procédure d’acceptation des produits dépotés

- procédure de contrôle

De plus, le prestataire d’assainissement est tenu d’assumer la responsabilité des problèmes que lui-même ou ses représentants pourraient occasionner sur l’UDEP (dysfonctionnement du procédé, dégradation du matériel, …).

## Article 6.2	Obligations de l’exploitant :

Sous réserve que le produit soit admissible au sens du chapitre III, et dans les limites des conditions définies à l'article 3.2, l’exploitant en assurera le traitement.

De plus, il est tenu de veiller à ce que le prestataire d'assainissement dispose des moyens matériels pour effectuer son dépotage dans les conditions décrites dans le présent règlement.

En cas d’arrêt prolongé du service de traitement des sous produits liquide de l'assainissement, l'exploitant s'engage à informer au plus tôt le prestataire d'assainissement conventionné de l'impossibilité de recevoir les produits, des éventuelles filières alternatives et des délais de reprise du service.

L'exploitant s'engage à informer le prestataire d'assainissement conventionné de la réactualisation des tarifs dans les meilleurs délais après la délibération.

# Annexes

## Annexe 1 :	Modèle de bordereau d'identification et de suivi des sous produits liquides de l'assainissement

## Annexe 2 :	Procédure d'acceptation
Dépotage des sous produits liquides de l'assainissement :

## Annexe 3 :	Procédure de contrôle 
Dépotage des sous produits liquides de l'assainissement :

## Annexe 4 :	Plan d'accès

## Annexe 5 :	Protocole sécurité "chargement – déchargement"

# Commentaires concernant le règlement type pour la réception et le dépotage

Ce document peut être utilisé par tous. Il vise à établir le canevas général des éléments à prendre en compte dans un règlement. Il doit dans tous les cas être adapté à l'exploitation, et ce dans de nombreux articles.

L'acceptation du présent règlement par l'utilisateur du service doit faire l'objet d'une signature. La forme juridique de cet engagement n'a pas été arrêtée à ce jour dans le cadre du réseau : convention (auquel Il est souvent fait référence) ou attestation ou autre forme d'accord.

## Pour l'article 2.4 : Quantités admissibles

la circulaire du 09/08/78, article 91, recommande :

- la charge en DBO5 imputable aux matières de vidange doit être inférieure à 20% de la charge totale en DBO5 admissible sur la station,

- le rapport des débits des matières de vidange et de l’effluent global admis sur la station doit rester inférieur à 3%.)

Pour exemple, le Grand Lyon, demande en plus un accord préalable pour un dépotage de plus de 200 m3 sur une journée.

## Pour l'article 6.2 : Obligations de l'exploitant

Il est envisagé ici la possibilité d'une panne ou d'un arrêt de l'UDEP interdisant momentanément l'accueil de sous-produits liquides de l'assainissement, et la nécessité d'en avertir au mieux les utilisateurs de ce service.

Cela n'écarte en rien la nécessaire mise en place de solutions de secours ou de solutions alternatives temporaires afin :

- d'assurer la qualité du service de traitement des sous produits de l'assainissement (constance et pérennité du service) et, plus globalement, de la filière assainissement dans son ensemble

- de respecter ou d'anticiper le plan départemental d'élimination des déchets ménagers ou assimilés

- de permettre au prestataire d'assainissement de respecter ses engagements réglementaires.