## Intro
Introduction au script de caclul de la fonction d'étalonnage Y=f(X)
Dans ce fichier nous allons utiliser Scilab® pour simuler la fonction d'étalonnage y=f(x)
où f est une fonction polynomiale de dégré 1 ou 2 reliant la la valeur de l'étalon X
(en FAU ou FNU) et celle mesurée par l'appareil Y. De plus des incertitudes
assosciées (ecart-type et intervalle de confiance à 95%) à la courbe d'étalonnage seront aussi évaluées
Les résultats obtenus sont illustrés dans les feuilles "Graphe_Degré_1" et "Graphe_Degré 2"
Il faut suivre les étapes 1 à 5 indiquées dans la feuille "Donnees". N'oubliez pas d'enregistrer le fichier et de lancer le programme Scilab comme indiqué dans la feuille "Donnees"
Ce fichier nécessite deux séries conjointes de données: une serie de valeurs étalons et celle des valeurs correspondantes données par le turbidimètre
Abréviations:
u_x: écart-type de la variable x
IC95_Inf: Borne inférieure de l'intervalle de confiance à 95%
IC95_Sup: Borne supérieure de l'intervalle de confiance à 95%

## Donnees
|  |  |  | Par défaut | 3% | 1% | Message Donnees
| Unité de mesure |  | Etalon X (FAU) | Mesure Y | Incertitude étalon uX (FAU) | Incertitudes lectures | 0 | #VALUE!
| FAU |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 18.0938 | 12.5313 | 0.54281 | 0.12531 | Nombre des points
|  |  | 36.1875 | 25.0627 | 1.0856 | 0.25063 | 8 | #VALUE!
| Gamme utile (FAU) |  | 72.375 | 50.1253 | 2.1713 | 0.50125
Minimum de la gamme | 0 |  | 144.75 | 100.2506 | 4.3425 | 1.0025 | Message gamme choisie
Maximum de la gamme | 1000 |  | 289.5 | 225.5639 | 8.685 | 2.2556 | 0 | #VALUE!
|  |  | 579 | 526.3158 | 17.37 | 5.2632 | 0 | #VALUE!
| Nombre de points calculés sur la gamme |  | 772 | 764.411 | 23.16 | 7.6441
| 30 |  | 1000 | 1052.6316 | 30 | 10.5263
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
| Nombre de simulations |  |  |  | 0 | 0
| 1000 |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
|  | Valeur |  |  | 0 | 0
| Relation Forcée à l'origine | 1 |  |  | 0 | 0
| Non |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Non |  |  |  |  | 0 | 0
Oui |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
1. Veuillez selectionner les cellulues D2, D10, D17 et D24 et remplir les cellules D7 et D8
N.B: il faut environ 1 minute pour 1000 simulations
2. Veuillez remplire les données "étalon" et "mesure" dans les colonnes L et M à partir de la 3éme ligne (L3 et M3) par ordre croissant des étalons ainsi que les incertitudes associées (écart-type absolu) dans les colonnes N et O à partir de la cellule N3.
N.B.: Si vous ne disposez pas des mesures de ces incertitudes, remplissez toutes les valeurs des colonnes N et O par des valeurs par défaut (ecart-type relatif: 3% pour étalon et 1% pour lecture)
3. Enregistrer le fichier (Ctrl+s)
4. Lancer le calcul dans Scilab (Clic droit sur le fichier étalonnage.sce dans le dossier étalonnage puis appuyer sur excuter avec Scilab -->Attendre la fin de calcul: fermeture automatique de Scilab)
5. Veuillez appuyer sur le macro "Résultats" ci-dessous pour présenter les résultats
Résultats
appuyer ici

## Résultats
Dernier enregistrement par | Ali Hannouche |  |  |  |  | Récapitulatif des résultats pour le nombre des points calculés sur la gamme choisie | [12 empty] | Tous les résultats |  |  |  | Tous les résultats |  |  |  | Tous les résultats |  |  |  | Tous les résultats
Dernier enregistrement le | 2014-09-29 10:29 | Degré 1 |  | Degré 2
|  | P1: Y=C0+C1*X |  | P2: Y=C0+C1*X+C2*X²
Fonction d'étalonnage |  | Y: Valeur affichée par le turbidimètre
X: Valeur étalon (en FAU)
Degré | 1 |  | 2 |  |  | Degré | 1 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | Degré | 1 | [6 empty] | 2
Coefficient | C0 | C1 | C0 | C1 | C2 | Valeur affichée (Y) | Valeur étalonnée (X) | IC95 prediction (X) |  |  |  |  | Valeur étalonnée (X) | IC95 prediction (X) |  |  |  |  | Valeur étalon (X) | Valuer affichée (Y) | u_X moyenne | u_X prediction | IC95- moyenne (X) | IC95+ moyenne (X) | IC95- prediction (X) | IC95+ prediction (X) | Valuer affichée (Y) | u_X moyenne | u_X prediction | IC95- moyenne (X) | IC95+ moyenne (X) | IC95- prediction (X) | IC95+ prediction (X)
Moyenne | -28.5052 | 1.0349 | -2.8713 | 0.70528 | 0.0003581 | 0 | 27.5448 | [ | 0 | ; | 90.3403 | ] | 4.0628 | [ | 0 | ; | 25.1506 | ] | 0 | -28.5052 | 2.8307 | 32.9876 | -5.4423 | 5.4623 | -73.2446 | 57.8267 | -2.8713 | 6.7819 | 11.1449 | -13.4825 | 12.9704 | -22.9867 | 22.0765
Ecart type (u_Ci) | 2.9294 | 0.021743 | 4.7831 | 0.086837 | 0.0001116 | 30 | 56.5341 | [ | 0 | ; | 119.9959 | ] | 45.5536 | [ | 27.8424 | ; | 62.5662 | ] | 5 | -23.3308 | 2.7507 | 33.6601 | -0.37048 | 10.3457 | -66.3953 | 63.1798 | 0.66404 | 6.1536 | 10.6267 | -7.2811 | 16.7524 | -17.6965 | 25.8616
IC95_Inf | -34.1372 | 0.9888 | -12.3803 | 0.51746 | 0.0001434 | 60 | 85.5234 | [ | 20.4233 | ; | 147.8616 | ] | 85.4369 | [ | 66.7447 | ; | 101.3698 | ] | 10 | -18.1565 | 2.6725 | 31.953 | 4.761 | 15.1668 | -56.1499 | 73.3528 | 4.2173 | 5.542 | 10.5382 | -1.0552 | 20.527 | -12.227 | 30.4348
IC95_Sup | -22.3311 | 1.0784 | 7.4161 | 0.87545 | 0.000599 | 90 | 114.5126 | [ | 43.0674 | ; | 174.4959 | ] | 123.8862 | [ | 103.8171 | ; | 141.6665 | ] | 15 | -12.9822 | 2.5961 | 33.3746 | 9.9011 | 19.8759 | -52.1893 | 80.8923 | 7.7885 | 4.9476 | 10.3454 | 4.8728 | 24.4412 | -7.689 | 33.8467
Pour info: | u_x: écart-type de la variable x |  |  |  |  | 120 | 143.5019 | [ | 75.3053 | ; | 207.1423 | ] | 161.0458 | [ | 136.8945 | ; | 181.6614 | ] | 20 | -7.8078 | 2.5218 | 33.0378 | 14.9891 | 24.6411 | -48.3713 | 82.5475 | 11.3776 | 4.3716 | 10.2837 | 10.9823 | 28.2389 | -0.60296 | 39.2702
| IC95_Inf: Borne inférieure de l'intervalle de confiance à 95% |  |  |  |  | 150 | 172.4912 | [ | 107.149 | ; | 234.4803 | ] | 197.0374 | [ | 172.6184 | ; | 220.1742 | ] | 25 | -2.6335 | 2.4498 | 34.4666 | 20.0826 | 29.5609 | -44.1139 | 89.3063 | 14.9845 | 3.8156 | 9.4793 | 17.1826 | 32.064 | 5.51 | 41.7833
| IC95_Sup: Borne supérieure de l'intervalle de confiance à 95% |  |  |  |  | 180 | 201.4805 | [ | 135.2201 | ; | 264.1689 | ] | 231.9648 | [ | 203.5108 | ; | 255.9813 | ] | 30 | 2.5408 | 2.3802 | 33.5021 | 25.1924 | 34.4124 | -40.5731 | 91.3379 | 18.6094 | 3.2825 | 9.3446 | 23.2671 | 36.1478 | 9.5701 | 46.3202
Fonction inverse | [5 empty] | 210 | 230.4698 | [ | 161.6459 | ; | 292.554 | ] | 265.9169 | [ | 235.8867 | ; | 290.9622 | ] | 35 | 7.7151 | 2.3133 | 33.596 | 30.3183 | 39.3816 | -36.7149 | 96.1627 | 22.2522 | 2.777 | 9.3853 | 29.1157 | 40.1974 | 17.0913 | 52.6982
[6 empty] | 240 | 259.4591 | [ | 192.5978 | ; | 320.1759 | ] | 298.9714 | [ | 268.7063 | ; | 325.5648 | ] | 40 | 12.8895 | 2.2493 | 33.1973 | 35.4468 | 44.3246 | -36.5093 | 96.6139 | 25.9129 | 2.3078 | 8.8096 | 34.9951 | 44.261 | 21.3784 | 56.8163
[6 empty] | 270 | 288.4484 | [ | 217.9222 | ; | 353.9384 | ] | 331.1957 | [ | 300.4019 | ; | 358.407 | ] | 45 | 18.0638 | 2.1885 | 33.0523 | 40.5742 | 49.2493 | -19.3739 | 108.163 | 29.5916 | 1.8907 | 8.8379 | 40.9145 | 48.4475 | 27.3506 | 62.2178
[6 empty] | 300 | 317.4376 | [ | 247.7352 | ; | 380.0446 | ] | 362.6495 | [ | 330.2383 | ; | 390.7264 | ] | 50 | 23.2381 | 2.1311 | 32.8803 | 45.6815 | 54.1812 | -19.5111 | 110.2885 | 33.2881 | 1.5547 | 8.5973 | 46.6688 | 52.8546 | 31.802 | 65.371
Coefficient de déterminantion (R²) du modèle P1 |  |  | R² du modèle P2 |  |  | 330 | 346.4269 | [ | 276.9534 | ; | 410.467 | ] | 393.3856 | [ | 362.0103 | ; | 420.945 | ] | 55 | 28.4124 | 2.0775 | 32.7487 | 50.8397 | 59.1311 | -13.4837 | 117.8102 | 37.0025 | 1.3469 | 8.9425 | 52.2778 | 57.5786 | 36.8198 | 71.4034
R² | 0.99303 |  | R² | 0.99607 |  | 360 | 375.4162 | [ | 305.5809 | ; | 435.3378 | ] | 423.4509 | [ | 392.4884 | ; | 451.3704 | ] | 60 | 33.5868 | 2.0279 | 34.7157 | 55.9066 | 64.0799 | -8.6943 | 124.9342 | 40.7349 | 1.3147 | 8.6944 | 57.3546 | 62.4885 | 42.7895 | 75.6451
[6 empty] | 390 | 404.4055 | [ | 336.0255 | ; | 471.1407 | ] | 452.8875 | [ | 422.264 | ; | 480.5401 | ] | 65 | 38.7611 | 1.9826 | 32.2984 | 60.9333 | 68.9329 | 1.9344 | 127.8597 | 44.4851 | 1.4576 | 8.6675 | 61.9281 | 67.7642 | 48.0148 | 81.0574
[6 empty] | 420 | 433.3948 | [ | 361.6462 | ; | 496.9427 | ] | 481.7333 | [ | 451.8842 | ; | 508.189 | ] | 70 | 43.9354 | 1.942 | 32.99 | 66.0084 | 73.8467 | 0.90695 | 131.2933 | 48.2533 | 1.7228 | 8.4541 | 66.181 | 73.0944 | 52.7883 | 85.8772
Différence maximale entre les deux polynome |  | 50.2011 | en x= | 460.185 | FAU | 450 | 462.3841 | [ | 394.7411 | ; | 523.7316 | ] | 510.0225 | [ | 481.0308 | ; | 535.3838 | ] | 75 | 49.1097 | 1.9063 | 33.5083 | 70.9401 | 78.7815 | 7.356 | 140.7829 | 52.0393 | 2.0558 | 8.6558 | 70.4477 | 78.7486 | 57.1157 | 91.6124
[6 empty] | 480 | 491.3733 | [ | 417.7539 | ; | 552.5152 | ] | 537.7862 | [ | 509.4445 | ; | 563.5803 | ] | 80 | 54.2841 | 1.8758 | 32.8935 | 75.9883 | 83.7523 | 11.8656 | 142.8817 | 55.8433 | 2.4223 | 8.6097 | 74.5872 | 84.3142 | 61.6504 | 95.5989
Comapraison de deux polynômes ajustés | [5 empty] | 510 | 520.3626 | [ | 448.8495 | ; | 589.5151 | ] | 565.0525 | [ | 539.077 | ; | 588.5839 | ] | 85 | 59.4584 | 1.8507 | 32.9521 | 81.0822 | 88.6882 | 19.8155 | 146.9643 | 59.6652 | 2.8041 | 8.6528 | 78.761 | 89.8256 | 66.2108 | 100.7184
Soit les deux hypothèses: | [5 empty] | 540 | 549.3519 | [ | 477.2384 | ; | 618.4608 | ] | 591.8472 | [ | 565.4153 | ; | 615.8278 | ] | 90 | 64.6327 | 1.8314 | 33.4317 | 86.1066 | 93.5855 | 25.622 | 155.5368 | 63.5049 | 3.191 | 8.9017 | 83.0844 | 95.5233 | 72.333 | 108.1882
H0 | Il n'y a pas de différence significative entre les deux lois P1 et P2 |  |  |  |  | 570 | 578.3412 | [ | 504.4956 | ; | 643.3433 | ] | 618.1941 | [ | 593.2669 | ; | 640.7282 | ] | 95 | 69.807 | 1.8179 | 34.5085 | 91.1685 | 98.5393 | 25.5148 | 160.7282 | 67.3626 | 3.5777 | 8.9877 | 87.2982 | 101.1857 | 75.701 | 111.48
contre l’hypothèse | [5 empty] | 600 | 607.3305 | [ | 531.1344 | ; | 675.3609 | ] | 644.1149 | [ | 619.4411 | ; | 668.2397 | ] | 100 | 74.9814 | 1.8105 | 33.5737 | 96.1924 | 103.5218 | 30.2008 | 164.8953 | 71.2382 | 3.9609 | 9.2017 | 91.6332 | 106.8219 | 81.7893 | 118.3889
H1 | Il y a une différence significative entre les deux lois P1 et P2 |  |  |  |  | 630 | 636.3197 | [ | 562.3293 | ; | 704.5514 | ] | 669.6296 | [ | 645.692 | ; | 694.0212 | ] | 105 | 80.1557 | 1.8091 | 32.719 | 101.2447 | 108.4847 | 36.5413 | 165.5513 | 75.1317 | 4.3387 | 9.3518 | 95.8469 | 112.5838 | 85.7943 | 122.3615
NB: On rejette l'hypothèse H0 si p_value donnée ci-dessous est inférieur au seuil du test α (5%=0.05 par défaut) | [5 empty] | 660 | 665.309 | [ | 591.8514 | ; | 729.2972 | ] | 694.7567 | [ | 669.3657 | ; | 718.4913 | ] | 110 | 85.33 | 1.8138 | 31.2167 | 106.2715 | 113.4929 | 45.4115 | 170.1097 | 79.0431 | 4.7099 | 9.4352 | 100.0552 | 118.1651 | 91.1819 | 128.4271
[6 empty] | 690 | 694.2983 | [ | 624.8813 | ; | 758.5276 | ] | 719.5133 | [ | 694.046 | ; | 744.0485 | ] | 115 | 90.5043 | 1.8246 | 32.9438 | 111.2435 | 118.5246 | 42.8142 | 174.9697 | 82.9725 | 5.0736 | 9.5844 | 104.274 | 123.7158 | 94.7812 | 133.6288
p_value | 0.00075% |  | Meilleur degré |  | 2 | 720 | 723.2876 | [ | 652.748 | ; | 788.0942 | ] | 743.9153 | [ | 718.3582 | ; | 770.4093 | ] | 120 | 95.6787 | 1.8413 | 32.7255 | 116.2548 | 123.5255 | 52.2685 | 183.8223 | 86.9197 | 5.4294 | 9.495 | 108.5157 | 129.2921 | 100.9417 | 137.7539
[6 empty] | 750 | 752.2769 | [ | 674.033 | ; | 820.0852 | ] | 767.9777 | [ | 740.5438 | ; | 795.4075 | ] | 125 | 100.853 | 1.8637 | 34.4406 | 121.1983 | 128.5654 | 53.1655 | 189.5307 | 90.8848 | 5.777 | 9.7586 | 112.7463 | 134.9814 | 104.6431 | 142.7903
[6 empty] | 780 | 781.2662 | [ | 708.4254 | ; | 849.8644 | ] | 791.7141 | [ | 764.2126 | ; | 822.5039 | ] | 130 | 106.0273 | 1.8918 | 33.7537 | 126.1233 | 133.6183 | 60.0451 | 190.4472 | 94.8679 | 6.1161 | 9.9305 | 116.9752 | 140.5685 | 109.5859 | 148.1285
[6 empty] | 810 | 810.2554 | [ | 728.6833 | ; | 875.2767 | ] | 815.1375 | [ | 785.7353 | ; | 847.8781 | ] | 135 | 111.2017 | 1.9252 | 33.8793 | 131.1683 | 138.647 | 69.1285 | 201.1702 | 98.8688 | 6.4467 | 10.1794 | 121.2469 | 146.1829 | 113.6307 | 153.7487
[6 empty] | 840 | 839.2447 | [ | 761.6098 | ; | 909.1765 | ] | 838.26 | [ | 808.2407 | ; | 872.3773 | ] | 140 | 116.376 | 1.9636 | 33.3566 | 136.2408 | 143.6614 | 70.6593 | 203.0767 | 102.8877 | 6.7688 | 10.123 | 125.5166 | 151.7021 | 118.767 | 158.2603
[6 empty] | 870 | 868.234 | [ | 789.5791 | ; | 940.4625 | ] | 861.0928 | [ | 828.1861 | ; | 897.8073 | ] | 145 | 121.5503 | 2.0068 | 32.6909 | 141.0847 | 148.746 | 77.2927 | 208.8815 | 106.9244 | 7.0821 | 10.7165 | 129.8063 | 157.2531 | 123.8463 | 165.1293
[6 empty] | 900 | 897.2233 | [ | 821.5804 | ; | 967.1299 | ] | 883.6466 | [ | 847.4348 | ; | 923.6249 | ] | 150 | 126.7246 | 2.0545 | 33.0135 | 145.9525 | 153.8248 | 85.1154 | 212.1802 | 110.9791 | 7.3869 | 10.8056 | 134.1158 | 162.8062 | 126.0781 | 170.3856
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 155 | 131.899 | 2.1064 | 34.2776 | 150.7425 | 158.946 | 87.156 | 219.7028 | 115.0517 | 7.6832 | 11.1788 | 138.4449 | 168.3667 | 133.3911 | 175.1834
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 160 | 137.0733 | 2.1621 | 33.6065 | 155.6673 | 164.0428 | 94.1086 | 222.9316 | 119.1422 | 7.9709 | 11.4599 | 142.7932 | 173.9002 | 135.7708 | 180.3921
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 165 | 142.2476 | 2.2214 | 33.2027 | 160.5914 | 169.1103 | 102.3475 | 227.7215 | 123.2506 | 8.2502 | 11.4475 | 147.1605 | 179.3969 | 141.1526 | 186.4712
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 170 | 147.4219 | 2.2839 | 33.5737 | 165.5149 | 174.2771 | 107.6317 | 236.783 | 127.3769 | 8.5211 | 11.6094 | 151.5777 | 184.8762 | 146.4782 | 191.3975
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 175 | 152.5962 | 2.3495 | 32.2448 | 170.35 | 179.4467 | 106.6629 | 232.1613 | 131.5211 | 8.7837 | 11.587 | 156.1137 | 190.3406 | 150.7821 | 196.6396
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 180 | 157.7706 | 2.4179 | 32.6049 | 175.1768 | 184.5714 | 115.0636 | 244.4647 | 135.6832 | 9.0381 | 11.6544 | 160.6678 | 195.7904 | 155.767 | 202.557
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 185 | 162.9449 | 2.4889 | 33.5913 | 180.0693 | 189.781 | 118.0005 | 247.5617 | 139.8632 | 9.2845 | 11.7573 | 165.2395 | 201.2257 | 161.1729 | 207.1548
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 190 | 168.1192 | 2.5622 | 32.8377 | 184.9107 | 194.9517 | 126.515 | 252.8953 | 144.0611 | 9.5228 | 12.5894 | 169.7485 | 206.6467 | 162.7757 | 213.0578
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 195 | 173.2936 | 2.6376 | 33.2828 | 189.6766 | 200.1841 | 123.0424 | 260.183 | 148.277 | 9.7532 | 12.0141 | 174.2435 | 212.0554 | 170.3066 | 218.1051
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 200 | 178.4679 | 2.7151 | 33.9539 | 194.496 | 205.4367 | 134.4701 | 260.8905 | 152.5107 | 9.9757 | 12.2796 | 178.7398 | 217.4506 | 175.9869 | 223.1893
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 205 | 183.6422 | 2.7943 | 33.1472 | 199.3239 | 210.6902 | 137.003 | 271.9622 | 156.7624 | 10.1906 | 12.447 | 183.2157 | 222.8084 | 178.3787 | 228.2947
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 210 | 188.8165 | 2.8751 | 33.5587 | 204.1518 | 215.7944 | 140.7135 | 270.814 | 161.0319 | 10.3978 | 12.769 | 187.7081 | 228.1535 | 183.126 | 233.606
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 215 | 193.9909 | 2.9575 | 34.2074 | 209.0011 | 220.9467 | 145.4785 | 278.5079 | 165.3194 | 10.5975 | 12.6954 | 192.2167 | 233.4867 | 187.2805 | 238.589
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 220 | 199.1652 | 3.0413 | 33.9899 | 213.8679 | 226.0409 | 148.9447 | 285.9993 | 169.6248 | 10.7898 | 13.2831 | 196.7414 | 238.8067 | 193.4243 | 244.9113
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 225 | 204.3395 | 3.1264 | 33.891 | 218.6356 | 231.296 | 158.23 | 291.9047 | 173.948 | 10.9748 | 13.2607 | 201.3385 | 244.1138 | 196.5103 | 251.1724
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 230 | 209.5138 | 3.2127 | 32.9929 | 223.4493 | 236.4955 | 160.7381 | 291.4267 | 178.2892 | 11.1525 | 13.5423 | 205.9887 | 249.4279 | 202.3792 | 254.3936
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 235 | 214.6882 | 3.3 | 33.6223 | 228.2406 | 241.6432 | 170.3993 | 303.4255 | 182.6483 | 11.3232 | 13.3999 | 210.6552 | 254.8186 | 205.2625 | 258.4391
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 240 | 219.8625 | 3.3884 | 32.1724 | 233.032 | 246.7939 | 170.6659 | 301.7274 | 187.0253 | 11.4868 | 13.9564 | 215.338 | 260.1452 | 209.8231 | 265.9478
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 245 | 225.0368 | 3.4777 | 33.4933 | 237.9155 | 251.9354 | 175.5948 | 306.5348 | 191.4202 | 11.6435 | 13.6481 | 220.0067 | 265.4223 | 217.1285 | 270.6872
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 250 | 230.2111 | 3.5678 | 33.8807 | 242.7796 | 257.0793 | 179.6336 | 312.3215 | 195.833 | 11.7934 | 14.0347 | 224.6609 | 270.6892 | 221.3589 | 276.649
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 255 | 235.3855 | 3.6587 | 34.1827 | 247.6095 | 262.2267 | 184.9059 | 320.205 | 200.2638 | 11.9366 | 14.0815 | 229.3283 | 275.9443 | 224.3872 | 280.7034
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 260 | 240.5598 | 3.7504 | 32.4582 | 252.4311 | 267.4146 | 193.5309 | 320.1724 | 204.7124 | 12.0731 | 13.606 | 234.0089 | 281.1873 | 231.8129 | 283.4777
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 265 | 245.7341 | 3.8428 | 34.1907 | 257.1401 | 272.5695 | 195.882 | 329.5912 | 209.1789 | 12.2032 | 14.0564 | 238.7025 | 286.4185 | 234.9043 | 290.0324
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 270 | 250.9084 | 3.9358 | 32.2597 | 262.038 | 277.7866 | 204.1805 | 332.6395 | 213.6634 | 12.3268 | 13.7879 | 243.4089 | 291.6851 | 240.2702 | 295.1107
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 275 | 256.0828 | 4.0294 | 33.9055 | 266.8237 | 282.8846 | 205.329 | 338.3246 | 218.1658 | 12.4441 | 14.2663 | 248.128 | 296.9114 | 243.7829 | 299.7885
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 280 | 261.2571 | 4.1235 | 35.201 | 271.5844 | 288.0268 | 209.2554 | 342.2451 | 222.686 | 12.5551 | 14.2717 | 252.8596 | 302.0366 | 248.2465 | 305.8501
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 285 | 266.4314 | 4.2182 | 33.1817 | 276.4508 | 293.2028 | 220.9091 | 350.5183 | 227.2242 | 12.6601 | 14.241 | 257.6036 | 307.2169 | 254.7602 | 310.4891
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 290 | 271.6058 | 4.3133 | 33.7938 | 281.2554 | 298.3787 | 216.5782 | 355.4773 | 231.7803 | 12.759 | 14.567 | 262.3598 | 312.3872 | 259.9952 | 316.8005
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 295 | 276.7801 | 4.4089 | 33.5013 | 285.9963 | 303.5288 | 221.492 | 355.6778 | 236.3542 | 12.8519 | 14.7988 | 267.2085 | 317.553 | 264.1776 | 320.7154
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 300 | 281.9544 | 4.5049 | 34.6106 | 290.8101 | 308.7021 | 229.3318 | 367.6941 | 240.9461 | 12.939 | 14.7049 | 272.0759 | 322.841 | 269.8816 | 326.8233
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 305 | 287.1287 | 4.6013 | 33.7816 | 295.5893 | 313.8722 | 232.1971 | 364.399 | 245.5559 | 13.0204 | 14.2838 | 276.9579 | 328.1275 | 274.3058 | 331.9367
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 310 | 292.303 | 4.6981 | 33.6186 | 300.3678 | 319.0594 | 242.4204 | 377.7149 | 250.1836 | 13.0961 | 14.9416 | 281.8543 | 333.1618 | 278.0179 | 335.9659
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 315 | 297.4774 | 4.7952 | 33.4085 | 305.1456 | 324.2101 | 246.4475 | 376.7672 | 254.8293 | 13.1663 | 14.5395 | 286.765 | 338.2986 | 284.7222 | 340.741
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 320 | 302.6517 | 4.8927 | 33.8673 | 309.9234 | 329.4096 | 249.0889 | 383.4896 | 259.4928 | 13.231 | 14.7987 | 291.6898 | 343.4866 | 290.9715 | 348.4491
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 325 | 307.826 | 4.9904 | 34.6725 | 314.7201 | 334.6098 | 253.8277 | 390.8562 | 264.1742 | 13.2903 | 15.0781 | 296.6285 | 348.5547 | 293.3035 | 353.0772
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 330 | 313.0004 | 5.0885 | 33.9957 | 319.5638 | 339.8093 | 261.0928 | 400.1159 | 268.8735 | 13.3444 | 14.9563 | 301.581 | 353.6011 | 299.0973 | 356.9023
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 335 | 318.1747 | 5.1868 | 32.9892 | 324.4075 | 345.0086 | 268.7483 | 395.5224 | 273.5908 | 13.3933 | 14.9939 | 306.5471 | 358.7739 | 304.5608 | 363.2037
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 340 | 323.349 | 5.2854 | 33.1043 | 329.2512 | 350.2081 | 269.8148 | 400.2781 | 278.3259 | 13.4371 | 14.9054 | 311.5267 | 363.9441 | 307.2521 | 367.9504
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 345 | 328.5233 | 5.3842 | 33.3376 | 334.0949 | 355.4082 | 276.9274 | 406.836 | 283.079 | 13.476 | 15.0784 | 316.5196 | 369.1072 | 313.9459 | 372.7849
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 350 | 333.6977 | 5.4833 | 35.0514 | 338.9386 | 360.6082 | 277.0184 | 419.5595 | 287.8499 | 13.5099 | 15.2733 | 321.5257 | 374.263 | 318.3216 | 378.4428
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 355 | 338.872 | 5.5825 | 33.3848 | 343.7472 | 365.8083 | 282.1546 | 414.2994 | 292.6388 | 13.5391 | 14.92 | 326.5447 | 379.4126 | 324.8632 | 382.7426
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 360 | 344.0463 | 5.682 | 33.1895 | 348.5462 | 371.0084 | 288.3275 | 421.8416 | 297.4456 | 13.5636 | 15.2722 | 331.5767 | 384.4164 | 328.4797 | 389.0188
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 365 | 349.2206 | 5.7817 | 32.8195 | 353.34 | 376.2084 | 296.1095 | 429.1809 | 302.2703 | 13.5835 | 15.4682 | 336.6214 | 389.3709 | 331.8013 | 392.2441
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 370 | 354.395 | 5.8816 | 33.0541 | 358.116 | 381.4085 | 302.2746 | 430.2891 | 307.1129 | 13.5989 | 15.2664 | 341.6786 | 394.3153 | 337.2932 | 397.6869
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 375 | 359.5693 | 5.9816 | 33.1933 | 362.8921 | 386.6086 | 305.3126 | 434.7202 | 311.9734 | 13.6099 | 14.944 | 346.7461 | 399.2486 | 344.3737 | 401.6018
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 380 | 364.7436 | 6.0818 | 34.0477 | 367.6681 | 391.8044 | 308.5358 | 442.1401 | 316.8518 | 13.6166 | 15.0181 | 351.825 | 404.1707 | 349.5606 | 407.8061
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 385 | 369.9179 | 6.1822 | 34.7963 | 372.4441 | 396.9945 | 315.7118 | 451.1388 | 321.7481 | 13.6191 | 14.6741 | 356.9634 | 409.2199 | 355.1588 | 411.3423
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 390 | 375.0923 | 6.2828 | 33.3687 | 377.2201 | 402.198 | 322.5269 | 452.3659 | 326.6623 | 13.6175 | 14.9164 | 362.0238 | 414.3117 | 359.0404 | 417.4359
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 395 | 380.2666 | 6.3834 | 33.6222 | 381.9961 | 407.4024 | 326.4078 | 457.1942 | 331.5945 | 13.612 | 14.9269 | 367.1446 | 419.3884 | 363.429 | 422.6214
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 400 | 385.4409 | 6.4842 | 33.2762 | 386.7717 | 412.6075 | 333.4078 | 465.4944 | 336.5445 | 13.6025 | 14.793 | 372.2773 | 424.2968 | 369.8729 | 426.387
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 405 | 390.6153 | 6.5852 | 35.5414 | 391.5473 | 417.8084 | 336.3787 | 471.9027 | 341.5124 | 13.5893 | 14.7389 | 377.4205 | 429.3623 | 377.1093 | 432.3233
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 410 | 395.7896 | 6.6863 | 33.3722 | 396.3228 | 423.0174 | 341.2811 | 470.3055 | 346.4983 | 13.5724 | 14.9649 | 382.5709 | 434.3384 | 378.6571 | 437.8746
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 415 | 400.9639 | 6.7875 | 33.6416 | 401.0984 | 428.2218 | 347.575 | 479.3805 | 351.5021 | 13.5519 | 15.5461 | 387.7323 | 439.4233 | 382.1148 | 443.5393
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 420 | 406.1382 | 6.8888 | 32.7237 | 405.8735 | 433.4262 | 351.3694 | 479.2203 | 356.5237 | 13.528 | 15.0685 | 392.8718 | 444.5426 | 388.1734 | 448.5468
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 425 | 411.3125 | 6.9902 | 34.5477 | 410.6483 | 438.6187 | 344.5462 | 487.2917 | 361.5633 | 13.5007 | 14.8316 | 397.9157 | 449.4757 | 394.4288 | 452.6402
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 430 | 416.4869 | 7.0917 | 34.4944 | 415.4232 | 443.8082 | 354.6388 | 493.7522 | 366.6208 | 13.4703 | 14.817 | 403.0371 | 454.3242 | 396.8818 | 457.0694
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 435 | 421.6612 | 7.1933 | 34.1462 | 420.2104 | 449.0076 | 364.9596 | 498.4514 | 371.6962 | 13.4367 | 14.7845 | 408.086 | 459.1174 | 404.197 | 462.1527
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 440 | 426.8355 | 7.2951 | 33.5669 | 424.9749 | 454.207 | 366.6876 | 504.9753 | 376.7895 | 13.4001 | 14.8411 | 412.9906 | 463.9204 | 409.0654 | 467.7404
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 445 | 432.0098 | 7.3969 | 34.2395 | 429.7504 | 459.4064 | 374.7299 | 506.0986 | 381.9007 | 13.3606 | 14.9847 | 417.9975 | 468.7147 | 412.4418 | 472.3712
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 450 | 437.1842 | 7.4988 | 33.8763 | 434.5253 | 464.6058 | 379.4816 | 513.8941 | 387.0298 | 13.3184 | 14.8329 | 423.042 | 473.576 | 418.8098 | 477.3767
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 455 | 442.3585 | 7.6008 | 33.5295 | 439.3003 | 469.8052 | 385.7047 | 517.6149 | 392.1768 | 13.2735 | 14.7713 | 428.091 | 478.5187 | 424.7956 | 482.8585
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 460 | 447.5328 | 7.7029 | 32.6514 | 444.0753 | 475.0045 | 393.1508 | 520.6683 | 397.3417 | 13.2262 | 14.6806 | 433.1468 | 483.6585 | 428.2092 | 486.593
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 465 | 452.7072 | 7.805 | 34.3162 | 448.8284 | 480.2039 | 396.4861 | 527.093 | 402.5246 | 13.1765 | 14.539 | 438.4756 | 488.7812 | 434.7043 | 491.5433
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 470 | 457.8815 | 7.9072 | 34.0696 | 453.5761 | 485.4033 | 399.7117 | 534.7679 | 407.7253 | 13.1246 | 14.5003 | 443.7469 | 493.4821 | 441.0931 | 496.7667
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 475 | 463.0558 | 8.0095 | 34.0965 | 458.3238 | 490.5583 | 404.7577 | 539.0323 | 412.9439 | 13.0706 | 14.5883 | 448.7349 | 498.3308 | 444.2474 | 500.9655
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 480 | 468.2301 | 8.1119 | 34.6955 | 463.0715 | 495.7088 | 412.2069 | 553.682 | 418.1805 | 13.0146 | 14.453 | 453.7221 | 503.281 | 450.475 | 507.1883
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 485 | 473.4045 | 8.2144 | 34.4414 | 467.8191 | 500.9211 | 416.0709 | 551.1498 | 423.435 | 12.9568 | 14.4702 | 458.7143 | 508.2257 | 454.5447 | 510.0783
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 490 | 478.5788 | 8.3169 | 34.5559 | 472.5668 | 506.1473 | 413.8433 | 552.003 | 428.7073 | 12.8974 | 14.5386 | 463.9416 | 513.1647 | 459.6114 | 516.796
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 495 | 483.7531 | 8.4194 | 33.0159 | 477.3542 | 511.3739 | 428.081 | 553.8678 | 433.9976 | 12.8365 | 14.3757 | 469.1174 | 518.1026 | 464.828 | 521.2244
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 500 | 488.9274 | 8.5221 | 35.0173 | 482.1445 | 516.5802 | 431.6745 | 569.8823 | 439.3058 | 12.7742 | 14.2749 | 473.9086 | 523.0355 | 469.6468 | 526.1257
[19 empty] | 505 | 494.1018 | 8.6248 | 34.6 | 486.9348 | 521.7542 | 432.7778 | 569.8117 | 444.6319 | 12.7108 | 14.2571 | 478.9575 | 527.9883 | 476.3336 | 532.2778
[19 empty] | 510 | 499.2761 | 8.7275 | 32.5632 | 491.7251 | 526.9281 | 441.7434 | 571.199 | 449.9759 | 12.6463 | 13.9162 | 484.0786 | 532.9279 | 481.0004 | 535.3613
[19 empty] | 515 | 504.4504 | 8.8303 | 35.0158 | 496.5154 | 532.1028 | 442.11 | 579.5678 | 455.3378 | 12.581 | 13.7256 | 489.1392 | 537.829 | 487.7559 | 540.3602
[19 empty] | 520 | 509.6247 | 8.9331 | 35.6345 | 501.3057 | 537.2776 | 448.6382 | 589.1246 | 460.7176 | 12.5151 | 13.4999 | 494.1584 | 542.8001 | 491.7505 | 544.2573
[19 empty] | 525 | 514.7991 | 9.036 | 35.6819 | 506.096 | 542.4523 | 451.5515 | 594.5086 | 466.1153 | 12.4486 | 14.0482 | 499.4061 | 547.7651 | 497.3044 | 551.7293
[19 empty] | 530 | 519.9734 | 9.139 | 34.312 | 510.8863 | 547.6271 | 454.9388 | 596.5123 | 471.531 | 12.3819 | 13.8577 | 504.6342 | 552.5458 | 500.9139 | 555.4927
[19 empty] | 535 | 525.1477 | 9.242 | 34.4459 | 515.6767 | 552.8018 | 466.089 | 598.5485 | 476.9645 | 12.315 | 13.8244 | 509.791 | 557.3959 | 506.8012 | 560.9708
[19 empty] | 540 | 530.322 | 9.345 | 34.9361 | 520.467 | 557.9766 | 467.8111 | 609.0808 | 482.416 | 12.2483 | 13.8728 | 514.9538 | 562.2183 | 511.5483 | 565.6572
[19 empty] | 545 | 535.4964 | 9.4481 | 33.9838 | 525.2595 | 563.1752 | 475.1158 | 608.6369 | 487.8853 | 12.1818 | 13.7001 | 520.1224 | 567.1597 | 516.2135 | 569.4269
[19 empty] | 550 | 540.6707 | 9.5513 | 34.2576 | 530.0492 | 568.3832 | 477.5545 | 619.9238 | 493.3726 | 12.1158 | 13.3587 | 525.2957 | 571.9944 | 521.4014 | 574.5308
[19 empty] | 555 | 545.845 | 9.6544 | 34.9363 | 534.8409 | 573.5911 | 482.9983 | 623.5279 | 498.8777 | 12.0506 | 13.1785 | 530.4678 | 576.8536 | 528.8042 | 579.7437
[19 empty] | 560 | 551.0194 | 9.7576 | 35.3184 | 539.6315 | 578.799 | 481.6978 | 630.4401 | 504.4008 | 11.9863 | 13.3992 | 535.6452 | 581.7192 | 531.7249 | 584.6724
[19 empty] | 565 | 556.1937 | 9.8609 | 35.0605 | 544.4218 | 583.9643 | 496.6111 | 632.5741 | 509.9418 | 11.9232 | 13.0586 | 540.622 | 586.5603 | 539.0456 | 588.5338
[19 empty] | 570 | 561.368 | 9.9642 | 35.8992 | 549.2122 | 589.129 | 497.6599 | 643.3651 | 515.5007 | 11.8614 | 12.8853 | 545.8771 | 591.6593 | 542.0464 | 593.3152
[19 empty] | 575 | 566.5423 | 10.0675 | 35.0946 | 554.0025 | 594.2936 | 503.9514 | 643.308 | 521.0775 | 11.8013 | 12.939 | 550.8681 | 596.4407 | 548.2537 | 599.2894
[19 empty] | 580 | 571.7166 | 10.1709 | 34.5298 | 558.7928 | 599.4582 | 504.7658 | 643.3608 | 526.6722 | 11.743 | 13.0875 | 555.9695 | 601.4868 | 551.1623 | 604.9368
[19 empty] | 585 | 576.891 | 10.2743 | 35.0431 | 563.5831 | 604.6229 | 510.5922 | 648.2267 | 532.2848 | 11.6869 | 13.0877 | 561.3871 | 606.5326 | 556.8031 | 608.7508
[19 empty] | 590 | 582.0653 | 10.3777 | 34.964 | 568.3734 | 609.7875 | 521.5104 | 658.9036 | 537.9153 | 11.6331 | 12.8001 | 566.3635 | 611.6078 | 563.461 | 614.8105
[19 empty] | 595 | 587.2396 | 10.4811 | 35.4814 | 573.1637 | 614.9522 | 518.486 | 663.027 | 543.5637 | 11.5819 | 12.7903 | 571.2045 | 616.6606 | 568.7561 | 617.5668
[19 empty] | 600 | 592.4139 | 10.5846 | 34.5164 | 577.9541 | 620.1168 | 528.5915 | 666.4324 | 549.2301 | 11.5336 | 12.6415 | 576.1418 | 621.6457 | 574.8757 | 623.8481
[19 empty] | 605 | 597.5883 | 10.6882 | 35.2747 | 582.7374 | 625.2814 | 532.6537 | 673.6077 | 554.9143 | 11.4885 | 12.7897 | 581.4429 | 626.358 | 579.7571 | 629.2938
[19 empty] | 610 | 602.7626 | 10.7917 | 36.757 | 587.5137 | 630.4461 | 529.3939 | 677.369 | 560.6164 | 11.4467 | 12.9192 | 586.7471 | 631.5688 | 585.319 | 635.1703
[19 empty] | 615 | 607.9369 | 10.8953 | 34.8843 | 592.29 | 635.6107 | 543.906 | 677.4565 | 566.3365 | 11.4085 | 12.4417 | 592.0881 | 636.3033 | 590.0706 | 636.8984
[19 empty] | 620 | 613.1113 | 10.9989 | 34.7636 | 597.0663 | 640.7754 | 544.3731 | 679.5025 | 572.0744 | 11.3743 | 12.485 | 597.4501 | 641.1396 | 595.0769 | 642.8968
[19 empty] | 625 | 618.2856 | 11.1025 | 34.3293 | 601.8426 | 645.94 | 552.6745 | 689.7142 | 577.8303 | 11.3442 | 12.7781 | 602.7091 | 646.221 | 599.425 | 648.9748
[19 empty] | 630 | 623.4599 | 11.2062 | 37.5258 | 606.6189 | 651.127 | 548.944 | 698.5145 | 583.6041 | 11.3186 | 12.5606 | 608.0458 | 651.1393 | 604.5864 | 653.8775
[19 empty] | 635 | 628.6342 | 11.3099 | 35.562 | 611.4228 | 656.3276 | 560.5456 | 702.708 | 589.3958 | 11.2976 | 12.7862 | 613.3873 | 656.0922 | 609.966 | 659.7045
[19 empty] | 640 | 633.8086 | 11.4136 | 36.2406 | 616.2325 | 661.5284 | 567.3035 | 709.692 | 595.2054 | 11.2816 | 12.8107 | 618.4258 | 660.8805 | 615.9123 | 663.4916
[19 empty] | 645 | 638.9829 | 11.5173 | 34.6541 | 621.0421 | 666.7293 | 573.4463 | 712.9194 | 601.0329 | 11.2708 | 12.5756 | 623.4197 | 665.6488 | 620.2012 | 669.2626
[19 empty] | 650 | 644.1572 | 11.6211 | 36.1034 | 625.8517 | 671.9303 | 575.2237 | 716.1464 | 606.8783 | 11.2654 | 12.453 | 628.2312 | 670.5173 | 624.8784 | 673.65
[19 empty] | 655 | 649.3315 | 11.7249 | 35.45 | 630.6508 | 677.1313 | 581.7068 | 728.0432 | 612.7416 | 11.2657 | 12.3293 | 633.1354 | 675.9023 | 631.0471 | 678.7812
[19 empty] | 660 | 654.5059 | 11.8287 | 33.9184 | 635.4418 | 682.3322 | 592.2897 | 727.7854 | 618.6228 | 11.2719 | 12.9165 | 638.0409 | 680.9909 | 634.9306 | 684.1307
[19 empty] | 665 | 659.6802 | 11.9325 | 34.9633 | 640.2328 | 687.5332 | 591.5924 | 728.9604 | 624.5219 | 11.2842 | 12.7866 | 642.9716 | 685.8593 | 640.0151 | 690.1085
[19 empty] | 670 | 664.8545 | 12.0364 | 34.9796 | 645.0238 | 692.7342 | 595.7825 | 734.4104 | 630.439 | 11.3028 | 12.4498 | 647.8691 | 691.0805 | 646.147 | 694.3347
[19 empty] | 675 | 670.0288 | 12.1402 | 36.2724 | 649.8148 | 697.9351 | 598.4982 | 743.1905 | 636.3739 | 11.3279 | 12.5942 | 652.7862 | 696.23 | 649.5985 | 698.5394
[19 empty] | 680 | 675.2032 | 12.2441 | 35.1683 | 654.6058 | 703.1361 | 611.215 | 749.6043 | 642.3268 | 11.3597 | 12.6043 | 657.7047 | 701.5548 | 653.3242 | 703.4076
[19 empty] | 685 | 680.3775 | 12.348 | 35.1474 | 659.3961 | 708.338 | 615.8526 | 749.3518 | 648.2975 | 11.3983 | 12.4764 | 662.9408 | 707.0373 | 659.9532 | 708.2483
[19 empty] | 690 | 685.5518 | 12.452 | 34.1972 | 664.1861 | 713.5405 | 623.6198 | 754.4423 | 654.2862 | 11.444 | 12.7313 | 668.5683 | 712.0494 | 664.8737 | 714.2668
[19 empty] | 695 | 690.7261 | 12.5559 | 34.9547 | 668.9762 | 718.7429 | 625.0872 | 759.1946 | 660.2928 | 11.4968 | 12.9188 | 673.6307 | 716.7976 | 669.5959 | 718.7078
[19 empty] | 700 | 695.9005 | 12.6599 | 34.3557 | 673.7662 | 723.9454 | 630.2495 | 763.8559 | 666.3172 | 11.5569 | 12.5713 | 678.4246 | 721.9395 | 675.6059 | 724.1169
[19 empty] | 705 | 701.0748 | 12.7639 | 35.1749 | 678.5357 | 729.1478 | 635.2063 | 774.5843 | 672.3596 | 11.6244 | 12.8966 | 683.2106 | 727.0743 | 680.5096 | 729.2945
[19 empty] | 710 | 706.2491 | 12.8679 | 34.8019 | 683.2981 | 734.3503 | 640.2334 | 776.0603 | 678.4199 | 11.6993 | 12.9076 | 687.9823 | 732.2247 | 684.3508 | 734.5988
[19 empty] | 715 | 711.4235 | 12.9719 | 35.8233 | 688.0605 | 739.5528 | 636.6622 | 782.9065 | 684.4981 | 11.7818 | 12.688 | 693.0385 | 737.3703 | 690.9855 | 740.0128
[19 empty] | 720 | 716.5978 | 13.0759 | 34.0441 | 692.8229 | 744.7552 | 652.9552 | 786.3568 | 690.5942 | 11.8718 | 13.0433 | 697.8181 | 742.5852 | 694.3765 | 744.4844
[19 empty] | 725 | 721.7721 | 13.18 | 35.1012 | 697.5853 | 749.9761 | 652.64 | 788.9992 | 696.7082 | 11.9695 | 13.0221 | 702.5595 | 748.1564 | 700.5595 | 750.701
[19 empty] | 730 | 726.9464 | 13.284 | 35.4177 | 702.3477 | 755.2069 | 656.1398 | 794.4151 | 702.8402 | 12.0748 | 12.9121 | 707.6501 | 753.5212 | 705.6258 | 755.7505
[19 empty] | 735 | 732.1208 | 13.3881 | 34.7954 | 707.1101 | 760.4376 | 662.3394 | 803.8938 | 708.99 | 12.1878 | 13.1285 | 712.4289 | 759.1534 | 709.7154 | 760.2365
[19 empty] | 740 | 737.2951 | 13.4922 | 35.7639 | 711.8724 | 765.6684 | 667.6541 | 810.2889 | 715.1577 | 12.3084 | 13.1949 | 716.9881 | 764.6637 | 714.0513 | 766.2899
[19 empty] | 745 | 742.4694 | 13.5963 | 36.1302 | 716.6348 | 770.8991 | 674.0474 | 816.705 | 721.3434 | 12.4367 | 13.2449 | 721.6385 | 769.8173 | 719.5531 | 771.5522
[19 empty] | 750 | 747.6437 | 13.7004 | 34.7163 | 721.3972 | 776.1299 | 672.3545 | 815.5127 | 727.5469 | 12.5725 | 13.6802 | 726.5624 | 775.3023 | 724.7123 | 778.1414
[19 empty] | 755 | 752.8181 | 13.8046 | 36.7351 | 726.1596 | 781.3607 | 676.0405 | 825.5538 | 733.7684 | 12.7159 | 13.5641 | 731.4887 | 780.788 | 728.4753 | 781.2482
[19 empty] | 760 | 757.9924 | 13.9087 | 34.881 | 730.922 | 786.5876 | 687.3365 | 824.1622 | 740.0078 | 12.8667 | 13.9624 | 736.2971 | 786.5875 | 732.9163 | 787.4099
[19 empty] | 765 | 763.1667 | 14.0129 | 35.3253 | 735.6844 | 791.7681 | 693.4092 | 833.5714 | 746.265 | 13.025 | 13.8901 | 741.2666 | 791.7154 | 737.5467 | 792.6176
[19 empty] | 770 | 768.341 | 14.1171 | 36.6552 | 740.4468 | 796.9486 | 697.2816 | 840.5766 | 752.5402 | 13.1906 | 14.0016 | 745.9216 | 797.2953 | 742.5822 | 797.3049
[19 empty] | 775 | 773.5154 | 14.2213 | 35.4812 | 745.2092 | 802.1292 | 704.7638 | 839.8 | 758.8333 | 13.3634 | 14.2732 | 750.5825 | 802.9686 | 748.861 | 802.8713
[19 empty] | 780 | 778.6897 | 14.3255 | 35.9783 | 749.9716 | 807.3097 | 706.9289 | 849.4753 | 765.1443 | 13.5433 | 14.4458 | 755.2151 | 808.6514 | 753.15 | 807.9165
[19 empty] | 785 | 783.864 | 14.4297 | 35.8317 | 754.734 | 812.4902 | 712.8383 | 851.012 | 771.4732 | 13.7303 | 14.7846 | 759.7942 | 813.8816 | 757.6745 | 814.5877
[19 empty] | 790 | 789.0383 | 14.5339 | 37.7506 | 759.4963 | 817.6707 | 706.0744 | 861.6082 | 777.82 | 13.9242 | 14.7581 | 764.6192 | 819.2164 | 763.3156 | 821.3567
[19 empty] | 795 | 794.2127 | 14.6382 | 35.0212 | 764.2587 | 822.8513 | 727.7048 | 861.0886 | 784.1847 | 14.1249 | 14.9503 | 769.4025 | 824.448 | 765.9347 | 824.7059
[19 empty] | 800 | 799.387 | 14.7424 | 35.553 | 769.0211 | 828.0318 | 724.1603 | 865.8516 | 790.5674 | 14.3322 | 15.0395 | 773.9977 | 829.4624 | 771.4511 | 830.3213
[19 empty] | 805 | 804.5613 | 14.8467 | 34.7584 | 773.7897 | 833.2123 | 732.717 | 869.2778 | 796.9679 | 14.5462 | 15.4283 | 778.5361 | 834.8559 | 775.9067 | 837.2992
[19 empty] | 810 | 809.7356 | 14.951 | 36.8258 | 778.566 | 838.3928 | 728.0503 | 875.0397 | 803.3863 | 14.7666 | 16.0934 | 783.0723 | 840.2917 | 779.7273 | 842.1239
[19 empty] | 815 | 814.91 | 15.0552 | 35.8611 | 783.3423 | 843.5846 | 740.4415 | 879.6788 | 809.8227 | 14.9933 | 15.8513 | 787.6644 | 845.8388 | 785.6056 | 847.7081
[19 empty] | 820 | 820.0843 | 15.1595 | 36.8013 | 788.1186 | 848.7855 | 745.5597 | 890.2323 | 816.277 | 15.2261 | 16.2077 | 792.3815 | 851.4026 | 790.3272 | 853.8965
[19 empty] | 825 | 825.2586 | 15.2638 | 35.266 | 792.8949 | 853.9864 | 751.9431 | 892.2241 | 822.7491 | 15.4651 | 16.2786 | 796.9815 | 856.9576 | 793.9955 | 857.1027
[19 empty] | 830 | 830.433 | 15.3682 | 36.9968 | 797.6713 | 859.1872 | 751.1994 | 898.5921 | 829.2392 | 15.7099 | 16.3268 | 801.4494 | 862.5153 | 799.2144 | 863.2032
[19 empty] | 835 | 835.6073 | 15.4725 | 37.1212 | 802.4476 | 864.3881 | 755.5811 | 904.5856 | 835.7472 | 15.9606 | 16.5966 | 806.1472 | 868.0876 | 805.2753 | 868.6834
[19 empty] | 840 | 840.7816 | 15.5768 | 37.4704 | 807.2239 | 869.589 | 762.6825 | 909.9933 | 842.273 | 16.2169 | 16.9251 | 810.7311 | 873.6415 | 809.8256 | 874.3516
[19 empty] | 845 | 845.9559 | 15.6812 | 36.2397 | 812.0002 | 874.7899 | 770.0308 | 914.8029 | 848.8168 | 16.4788 | 17.1574 | 815.3095 | 879.2036 | 812.8097 | 879.2402
[19 empty] | 850 | 851.1303 | 15.7855 | 36.5717 | 816.7765 | 879.9908 | 780.5346 | 925.8213 | 855.3785 | 16.7461 | 17.4702 | 819.8831 | 884.7801 | 817.8834 | 883.8378
[19 empty] | 855 | 856.3046 | 15.8899 | 35.5356 | 821.5528 | 885.1919 | 782.058 | 921.9597 | 861.9581 | 17.0187 | 17.9101 | 824.3328 | 890.3638 | 821.9177 | 891.4788
[19 empty] | 860 | 861.4789 | 15.9943 | 35.2863 | 826.3291 | 890.3939 | 789.4074 | 927.0409 | 868.5557 | 17.2965 | 17.7154 | 828.9315 | 895.9501 | 827.7905 | 896.6811
[19 empty] | 865 | 866.6532 | 16.0986 | 37.5936 | 831.1054 | 895.5958 | 784.3415 | 938.2248 | 875.1711 | 17.5794 | 18.4033 | 833.5287 | 901.8319 | 829.6021 | 901.8396
[19 empty] | 870 | 871.8275 | 16.203 | 37.2351 | 835.8817 | 900.7978 | 792.4391 | 941.6844 | 881.8044 | 17.8673 | 18.2674 | 837.9318 | 907.7153 | 834.9531 | 907.6158
[19 empty] | 875 | 877.0019 | 16.3074 | 36.191 | 840.658 | 905.9999 | 799.1697 | 941.5732 | 888.4556 | 18.1599 | 19.1121 | 842.5722 | 913.3574 | 839.3558 | 916.4054
[19 empty] | 880 | 882.1762 | 16.4118 | 37.817 | 845.4343 | 911.2021 | 805.7185 | 950.1053 | 895.1248 | 18.4573 | 19.0644 | 846.9536 | 918.6695 | 844.2433 | 920.2264
[19 empty] | 885 | 887.3505 | 16.5163 | 38.0767 | 850.2106 | 916.4043 | 806.8162 | 958.169 | 901.8118 | 18.7594 | 19.295 | 851.3267 | 923.9432 | 848.6209 | 924.888
[19 empty] | 890 | 892.5249 | 16.6207 | 37.6118 | 854.987 | 921.6064 | 809.9612 | 960.7043 | 908.5168 | 19.0659 | 19.5811 | 855.697 | 929.7357 | 853.2764 | 930.0861
[19 empty] | 895 | 897.6992 | 16.7251 | 38.2372 | 859.7633 | 926.8086 | 818.4898 | 966.584 | 915.2397 | 19.3769 | 20.0524 | 860.0645 | 935.7759 | 858.6096 | 936.4951
[19 empty] | 900 | 902.8735 | 16.8296 | 37.0205 | 864.5396 | 932.0107 | 825.4401 | 967.8117 | 921.9804 | 19.6922 | 20.4224 | 864.4292 | 941.6129 | 861.3731 | 941.987
[19 empty] | 905 | 908.0478 | 16.934 | 37.4005 | 869.3159 | 937.2169 | 827.1509 | 977.7419 | 928.7391 | 20.0117 | 20.6752 | 868.8415 | 947.277 | 866.2544 | 945.7822
[19 empty] | 910 | 913.2222 | 17.0385 | 37.1727 | 874.0922 | 942.4382 | 828.6122 | 976.9355 | 935.5157 | 20.3354 | 20.7629 | 873.333 | 952.9438 | 871.3892 | 952.5227
[19 empty] | 915 | 918.3965 | 17.1429 | 38.012 | 878.8685 | 947.6595 | 835.0035 | 987.3812 | 942.3102 | 20.6631 | 21.2701 | 877.7606 | 958.6132 | 875.8768 | 958.9103
[19 empty] | 920 | 923.5708 | 17.2474 | 36.6415 | 883.6448 | 952.8809 | 845.1392 | 987.6984 | 949.1226 | 20.9948 | 21.2826 | 882.1099 | 964.2854 | 880.5114 | 963.7185
[19 empty] | 925 | 928.7451 | 17.3519 | 37.4244 | 888.4211 | 958.1022 | 844.6175 | 993.846 | 955.9529 | 21.3303 | 22.0361 | 886.4591 | 969.8398 | 884.356 | 971.9764
[19 empty] | 930 | 933.9195 | 17.4564 | 37.2451 | 893.1972 | 963.3238 | 854.1611 | 997.2233 | 962.8011 | 21.6697 | 22.011 | 890.7129 | 975.5295 | 888.8871 | 975.0599
[19 empty] | 935 | 939.0938 | 17.5608 | 39.0728 | 897.9734 | 968.5455 | 850.9497 | 1005.584 | 969.6673 | 22.0127 | 22.367 | 894.9067 | 981.3016 | 893.7376 | 983.175
[19 empty] | 940 | 944.2681 | 17.6653 | 37.6296 | 902.7496 | 973.752 | 861.5485 | 1013.8714 | 976.5513 | 22.3594 | 22.992 | 899.2496 | 986.9745 | 896.9799 | 988.3384
[19 empty] | 945 | 949.4424 | 17.7698 | 36.6253 | 907.5258 | 978.9322 | 871.9219 | 1018.7693 | 983.4532 | 22.7097 | 23.3731 | 903.587 | 992.6499 | 902.226 | 991.8867
[19 empty] | 950 | 954.6168 | 17.8744 | 37.0724 | 912.3019 | 984.1123 | 873.1699 | 1023.3734 | 990.3731 | 23.0634 | 23.5 | 907.8033 | 998.333 | 906.8535 | 1001.0791
[19 empty] | 955 | 959.7911 | 17.9789 | 37.4892 | 917.0781 | 989.2989 | 879.5767 | 1024.5214 | 997.3108 | 23.4206 | 23.6681 | 912.2619 | 1004.0244 | 911.6264 | 1004.3528
[19 empty] | 960 | 964.9654 | 18.0834 | 36.9899 | 921.8543 | 994.5119 | 884.5253 | 1031.346 | 1004.2665 | 23.7811 | 24.3698 | 916.578 | 1009.6475 | 916.6898 | 1012.9994
[19 empty] | 965 | 970.1397 | 18.1879 | 36.7171 | 926.6304 | 999.7248 | 890.1345 | 1036.1663 | 1011.2401 | 24.1449 | 24.508 | 920.8032 | 1015.2445 | 921.1429 | 1017.8812
[19 empty] | 970 | 975.3141 | 18.2925 | 36.7435 | 931.4066 | 1004.9379 | 896.8007 | 1039.3884 | 1018.2315 | 24.512 | 25.0316 | 925.0259 | 1021.007 | 921.3703 | 1022.2793
[19 empty] | 975 | 980.4884 | 18.397 | 38.0615 | 936.1828 | 1010.1515 | 900.9194 | 1045.8015 | 1025.2409 | 24.8822 | 25.1018 | 929.2439 | 1026.8147 | 928.837 | 1027.4533
[19 empty] | 980 | 985.6627 | 18.5015 | 38.3741 | 940.959 | 1015.3652 | 898.5392 | 1052.8521 | 1032.2682 | 25.2555 | 25.7387 | 933.4588 | 1032.6891 | 931.4856 | 1031.6634
[19 empty] | 985 | 990.837 | 18.6061 | 39.5401 | 945.7351 | 1020.5788 | 900.2498 | 1055.9915 | 1039.3134 | 25.6318 | 26.1719 | 937.6707 | 1038.5683 | 937.3126 | 1038.436
[19 empty] | 990 | 996.0114 | 18.7107 | 37.8115 | 950.5113 | 1025.7924 | 910.5821 | 1057.8251 | 1046.3765 | 26.0112 | 26.2986 | 941.9232 | 1044.458 | 940.5146 | 1044.6746
[19 empty] | 995 | 1001.1857 | 18.8152 | 38.1711 | 955.2875 | 1031.0061 | 914.9261 | 1066.6271 | 1053.4575 | 26.3935 | 26.5436 | 946.2785 | 1050.2462 | 946.9672 | 1049.7371
[19 empty] | 1000 | 1006.36 | 18.9198 | 38.9727 | 960.0637 | 1036.2197 | 919.6096 | 1077.119 | 1060.5564 | 26.7786 | 27.295 | 950.6401 | 1056.2325 | 949.6681 | 1055.7803

## DPCache_choix_caché
Unité de mesure
FAU
FNU

## DPCache_choix_caché_2
Nombre de points
10
20
30
50
100

## DPCache_choix_caché_3
Nombre de simulations
100
500
1000
2000
5000