## Intro
Introduction au script de caclul de la fonction de pseudo étalonnage MES=f(T)
Dans ce fichier nous allons utiliser Scilab® pour simuler la fonction d'étalonnage MES=f(T)
où f est une fonction polynomiale de dégré 1 ou 2 reliant la valeur de la concentration en MES
(en mg/l) et celle mesurée par le turbidimètre sur le même échantillon. De plus des incertitudes
assosciées (ecart-type et intervalle de confiance à 95%) à la courbe de pseudo étalonnage seront aussi évaluées
Les résultats obtenus sont illustrés dans les feuilles "Graphe_Degré_1" et "Graphe_Degré 2"
Il faut suivre les étapes 1 à 5 indiquées dans la feuille "Donnees". N'oubliez pas d'enregistrer le fichier et de lancer le programme Scilab comme indiqué dans la feuille "Donnees"
Ce fichier nécessite deux séries conjointes de données: une serie de valeurs de concentration en MES et celle des valeurs correspondantes données par le turbidimètre (étalonnée en FAU ou FNU)
Abréviations:
u_x: écart-type de la variable x
IC95_Inf: Borne inférieure de l'intervalle de confiance à 95%
IC95_Sup: Borne supérieure de l'intervalle de confiance à 95%

## Donnees
|  |  |  | Par défaut | 10% | 3% | Message Donnees
| Unité de mesure |  | Turbidité X (FAU) | Concentration en MES (mg/l) (Y) | Incertitude de T uX (FAU) | Incertitudes MES uY (mg/l) | 0 | #VALUE!
| FAU |  | 355 | 350 | 35.5 | 10.5
|  |  | 258 | 272 | 25.8 | 8.16 | Nombre des points
|  |  | 206 | 170 | 20.6 | 5.1 | 51 | #VALUE!
| Gamme de turbidité utile (FAU) |  | 188 | 162 | 18.8 | 4.86
Minimum de la gamme | 200 |  | 178 | 150 | 17.8 | 4.5 | Message gamme choisie
Maximum de la gamme | 500 |  | 181 | 166 | 18.1 | 4.98 | 0 | #VALUE!
|  |  | 190 | 162 | 19 | 4.86 | 0 | #VALUE!
| Nombre de points calculés sur la gamme |  | 166 | 145 | 16.6 | 4.35
| 30 |  | 150 | 126 | 15 | 3.78
|  |  | 206 | 192 | 20.6 | 5.76
|  |  | 185 | 193 | 18.5 | 5.79
|  |  | 175 | 146 | 17.5 | 4.38
|  |  | 221 | 216 | 22.1 | 6.48
|  |  | 168 | 167 | 16.8 | 5.01
| Nombre de simulations |  | 241 | 212.1 | 24.1 | 6.363
| 1000 |  | 269 | 225.2 | 26.9 | 6.756
|  |  | 221 | 214.8 | 22.1 | 6.444
|  |  | 216 | 154.9 | 21.6 | 4.647
|  |  | 200 | 177.5 | 20 | 5.325
|  |  | 208 | 190.1 | 20.8 | 5.703
|  | Valeur | 367 | 280.4 | 36.7 | 8.412
| Relation Forcée à l'origine | 1 | 361 | 263.8 | 36.1 | 7.914
| Non |  | 291 | 224.6 | 29.1 | 6.738
|  |  | 222 | 170 | 22.2 | 5.1
|  |  | 194 | 156.4 | 19.4 | 4.692
|  |  | 205 | 163 | 20.5 | 4.89
|  |  | 192 | 161.8 | 19.2 | 4.854
|  |  | 207 | 160 | 20.7 | 4.8
|  |  | 203 | 154.6 | 20.3 | 4.638
|  |  | 202 | 172.8 | 20.2 | 5.184
|  |  | 190 | 158 | 19 | 4.74
|  |  | 183 | 158 | 18.3 | 4.74
|  |  | 305 | 293.8 | 30.5 | 8.814
|  |  | 279 | 271.2 | 27.9 | 8.136
|  |  | 313 | 284.8 | 31.3 | 8.544
|  |  | 504 | 483.4 | 50.4 | 14.502
|  |  | 370 | 330.6 | 37 | 9.918
|  |  | 288 | 243.4 | 28.8 | 7.302
|  |  | 240 | 234.6 | 24 | 7.038
|  |  | 263 | 272.2 | 26.3 | 8.166
|  |  | 285 | 295.2 | 28.5 | 8.856
|  |  | 305 | 291 | 30.5 | 8.73
|  |  | 272 | 249.8 | 27.2 | 7.494
|  |  | 232 | 205.6 | 23.2 | 6.168
|  |  | 192 | 161 | 19.2 | 4.83
|  |  | 153 | 119 | 15.3 | 3.57
|  |  | 159 | 132 | 15.9 | 3.96
|  |  | 145 | 108 | 14.5 | 3.24
|  |  | 159 | 138 | 15.9 | 4.14
|  |  | 220 | 198 | 22 | 5.94
|  |  | 176 | 141 | 17.6 | 4.23
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
1. Veuillez selectionner les cellulues D2, D10, D17 et D24 et remplir les cellules D7 et D8
N.B: il faut environ 1 minute pour 1000 simulations
2. Veuillez remplire les données MES et "turbidité" dans les colonnes L et M à partir de la 3éme ligne (L3 et M3) ainsi que les incertitudes associées (écart-type absolu) dans les colonnes N et O à partir de la cellule N3.
N.B.: Si vous ne disposez pas des mesures de ces incertitudes, remplissez toutes les valeurs des colonnes N et O par des valeurs par défaut (ecart-type relatif: 10% pour la concentration en MES et 3% pour la turbidité)
3. Enregistrer le fichier (Ctrl+s)
4. Lancer le calcul dans Scilab (Clic droit sur le fichier Pseudo etalonnage.sce dans le dossier "Pseudo etalonnage Turbidite_MES" puis appuyer sur excuter avec Scilab -->Attendre la fin de calcul: fermeture automatique de Scilab)
5. Veuillez appuyer sur le macro "Résultats" ci-dessous pour présenter les résultats
Résultats
appuyer ici

## Résultats
Dernier enregistrement par | Ali Hannouche |  |  |  |  | Récapitulatif des résultats pour le nombre des points calculés sur la gamme choisie | [12 empty] | Tous les résultats |  |  |  | Tous les résultats |  |  |  | Tous les résultats |  |  |  | Tous les résultats
Dernier enregistrement le | 2014-09-29 10:30 | Degré 1 |  | Degré 2
|  | P1: Y=C0+C1*X |  | P2: Y=C0+C1*X+C2*X²
Fonction d'étalonnage |  | Y: Concentration en MES (mg/l)
X: Turbidité (en FAU)
Degré | 1 |  | 2 |  |  | Degré | 1 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | Degré | 1 | [6 empty] | 2
Coefficient | C0 | C1 | C0 | C1 | C2 | Turbidité X (FAU) | Concentration en MES (mg/l) (Y) | IC95 prediction (Y) |  |  |  |  | Concentration en MES (mg/l) (Y) | IC95 prediction (Y) |  |  |  |  | Turbidité X (FAU) | Concentration en MES (mg/l) (Y) | u_Y moyenne | u_Y prediction | IC95- moyenne (Y) | IC95+ moyenne (Y) | IC95- prediction (Y) | IC95+ prediction (Y) | Concentration en MES (mg/l) (Y) | u_Y moyenne | u_Y prediction | IC95- moyenne (Y) | IC95+ moyenne (Y) | IC95- prediction (Y) | IC95+ prediction (Y)
Moyenne | 0 | 0.87865 | 0 | 0.8892 | -2.97e-05 | 100 | 87.8654 | [ | 41.641 | ; | 133.3252 | ] | 88.6227 | [ | 43.8747 | ; | 129.0494 | ] | 0 | 0 | 0 | 21.5864 | 0 | 0 | -45.1319 | 38.7918 | 0 | 0 | 22.4671 | 0 | 0 | -42.4816 | 46.3355
Ecart type (u_Ci) | 0 | 0.015178 | 0 | 0.046657 | 0.0001847 | 112 | 98.4093 | [ | 52.0419 | ; | 139.3817 | ] | 99.2174 | [ | 55.6962 | ; | 143.2318 | ] | 5 | 4.3933 | 0.075892 | 22.2847 | 4.2356 | 4.5347 | -46.92 | 43.6294 | 4.4453 | 0.22884 | 23.3345 | 3.9637 | 4.8331 | -43.7443 | 45.3256
IC95_Inf | 0 | 0.84712 | 0 | 0.79132 | -0.0003376 | 124 | 108.9531 | [ | 64.5115 | ; | 150.6883 | ] | 109.8036 | [ | 63.132 | ; | 151.8397 | ] | 10 | 8.7865 | 0.15178 | 22.6993 | 8.4712 | 9.0694 | -37.9542 | 50.9916 | 8.889 | 0.44881 | 23.0034 | 7.9417 | 9.6498 | -35.7705 | 52.0899
IC95_Sup | 0 | 0.90985 | 0 | 0.97365 | 0.0003802 | 136 | 119.497 | [ | 74.9501 | ; | 163.2464 | ] | 120.3812 | [ | 74.8618 | ; | 165.0306 | ] | 15 | 13.1798 | 0.22768 | 22.1373 | 12.7069 | 13.6041 | -29.5619 | 56.2927 | 13.3313 | 0.65994 | 22.5961 | 11.9415 | 14.4503 | -35.191 | 56.3188
Pour info: | u_x: écart-type de la variable x |  |  |  |  | 148 | 130.0409 | [ | 83.4588 | ; | 175.7693 | ] | 130.9503 | [ | 83.3917 | ; | 174.9369 | ] | 20 | 17.5731 | 0.30357 | 21.8369 | 16.9425 | 18.1388 | -31.7683 | 60.0281 | 17.7721 | 0.86224 | 22.1141 | 15.9507 | 19.2354 | -27.1601 | 61.8168
| IC95_Inf: Borne inférieure de l'intervalle de confiance à 95% |  |  |  |  | 160 | 140.5847 | [ | 92.94 | ; | 180.6073 | ] | 141.5107 | [ | 95.9487 | ; | 182.6123 | ] | 25 | 21.9664 | 0.37946 | 22.3787 | 21.1781 | 22.6735 | -23.1863 | 63.8993 | 22.2114 | 1.0558 | 22.0723 | 19.9737 | 24.0071 | -23.1213 | 64.9362
| IC95_Sup: Borne supérieure de l'intervalle de confiance à 95% |  |  |  |  | 172 | 151.1286 | [ | 105.263 | ; | 194.7311 | ] | 152.0626 | [ | 105.3434 | ; | 197.2849 | ] | 30 | 26.3596 | 0.45535 | 21.8463 | 25.4137 | 27.2082 | -21.9406 | 67.674 | 26.6493 | 1.2405 | 22.7437 | 24.011 | 28.7654 | -23.1043 | 68.5473
[6 empty] | 184 | 161.6724 | [ | 117.6242 | ; | 204.7207 | ] | 162.606 | [ | 115.5475 | ; | 205.2092 | ] | 35 | 30.7529 | 0.53124 | 22.2867 | 29.6494 | 31.7429 | -15.4563 | 73.1807 | 31.0856 | 1.4165 | 22.0385 | 28.0661 | 33.5023 | -15.7121 | 72.1416
[6 empty] | 196 | 172.2163 | [ | 128.7746 | ; | 212.8225 | ] | 173.1408 | [ | 123.3784 | ; | 215.1413 | ] | 40 | 35.1462 | 0.60713 | 20.8821 | 33.885 | 36.2776 | -8.0623 | 75.0691 | 35.5205 | 1.5838 | 21.6761 | 32.1515 | 38.2264 | -7.9624 | 76.0141
[6 empty] | 208 | 182.7601 | [ | 135.1047 | ; | 225.1909 | ] | 183.667 | [ | 135.0301 | ; | 224.8201 | ] | 45 | 39.5395 | 0.68303 | 22.4263 | 38.1206 | 40.8123 | -6.6663 | 80.618 | 39.9538 | 1.7424 | 21.8441 | 36.2558 | 42.9483 | -1.9524 | 82.1452
[6 empty] | 220 | 193.304 | [ | 147.7688 | ; | 237.8435 | ] | 194.1846 | [ | 145.0982 | ; | 234.7988 | ] | 50 | 43.9327 | 0.75892 | 22.2138 | 42.3562 | 45.347 | -5.0833 | 86.512 | 44.3857 | 1.8925 | 22.1518 | 40.3792 | 47.6276 | -2.0961 | 85.148
Coefficient de déterminantion (R²) du modèle P1 |  |  | R² du modèle P2 |  |  | 232 | 203.8478 | [ | 157.5209 | ; | 246.6888 | ] | 204.6937 | [ | 156.2523 | ; | 248.6171 | ] | 55 | 48.326 | 0.83481 | 21.6996 | 46.5919 | 49.8817 | 2.9306 | 90.8101 | 48.8161 | 2.0339 | 22.506 | 44.5215 | 52.2998 | -0.85299 | 91.2064
R² | 0.90232 |  | R² | 0.87315 |  | 244 | 214.3917 | [ | 169.287 | ; | 254.733 | ] | 215.1942 | [ | 167.0805 | ; | 258.5979 | ] | 60 | 52.7193 | 0.9107 | 22.4928 | 50.8275 | 54.4164 | 8.5951 | 99.4117 | 53.245 | 2.1668 | 23.2697 | 48.6828 | 56.9614 | 2.5549 | 96.8625
[6 empty] | 256 | 224.9355 | [ | 176.153 | ; | 268.1385 | ] | 225.6862 | [ | 180.3374 | ; | 267.5411 | ] | 65 | 57.1125 | 0.98659 | 22.0799 | 55.0631 | 58.9511 | 13.1499 | 99.3833 | 57.6724 | 2.2912 | 21.8258 | 52.8629 | 61.6071 | 13.2885 | 99.586
[6 empty] | 268 | 235.4794 | [ | 190.6892 | ; | 277.0341 | ] | 236.1696 | [ | 189.1041 | ; | 279.2137 | ] | 70 | 61.5058 | 1.0625 | 22.1679 | 59.2987 | 63.4858 | 13.0533 | 99.0888 | 62.0983 | 2.4072 | 22.6277 | 57.0618 | 66.2372 | 17.312 | 105.1933
Différence maximale entre les deux polynome |  | 0.93627 | mg/l en x= | 177.5505 | FAU | 280 | 246.0232 | [ | 201.3868 | ; | 287.9547 | ] | 246.6444 | [ | 196.9772 | ; | 291.074 | ] | 75 | 65.8991 | 1.1384 | 21.7176 | 63.5344 | 68.0205 | 21.8264 | 105.7742 | 66.5228 | 2.5149 | 22.0467 | 61.2797 | 70.8517 | 21.913 | 108.3448
[6 empty] | 292 | 256.5671 | [ | 210.1746 | ; | 298.9293 | ] | 257.1106 | [ | 208.7313 | ; | 302.6789 | ] | 80 | 70.2924 | 1.2143 | 22.7864 | 67.77 | 72.5552 | 25.8215 | 114.7951 | 70.9457 | 2.6142 | 22.2073 | 65.5035 | 75.4507 | 24.142 | 111.9787
Comapraison de deux polynômes ajustés | [5 empty] | 304 | 267.111 | [ | 223.0206 | ; | 307.1892 | ] | 267.5683 | [ | 219.0375 | ; | 313.1038 | ] | 85 | 74.6856 | 1.2902 | 22.3702 | 72.0056 | 77.0899 | 27.369 | 115.2258 | 75.3672 | 2.7054 | 22.468 | 69.7264 | 80.0341 | 29.4307 | 117.9617
Soit les deux hypothèses: | [5 empty] | 316 | 277.6548 | [ | 231.9869 | ; | 320.3972 | ] | 278.0174 | [ | 230.7285 | ; | 322.9657 | ] | 90 | 79.0789 | 1.3661 | 21.4007 | 76.2412 | 81.6246 | 36.1535 | 121.5101 | 79.7872 | 2.7884 | 22.6605 | 73.9645 | 84.5988 | 33.3305 | 122.0857
H0 | Il n'y a pas de différence significative entre les deux lois P1 et P2 |  |  |  |  | 328 | 288.1987 | [ | 238.5588 | ; | 331.021 | ] | 288.458 | [ | 241.6412 | ; | 334.5801 | ] | 95 | 83.4722 | 1.4419 | 22.2329 | 80.4768 | 86.1594 | 37.2576 | 126.4262 | 84.2057 | 2.8635 | 23.8559 | 78.2178 | 89.1019 | 34.4099 | 130.3318
contre l’hypothèse | [5 empty] | 340 | 298.7425 | [ | 254.3678 | ; | 341.405 | ] | 298.89 | [ | 249.2587 | ; | 342.9858 | ] | 100 | 87.8654 | 1.5178 | 23.0007 | 84.7125 | 90.6941 | 41.641 | 133.3252 | 88.6227 | 2.9306 | 22.24 | 82.4856 | 93.585 | 43.8747 | 129.0494
H1 | Il y a une différence significative entre les deux lois P1 et P2 |  |  |  |  | 352 | 309.2864 | [ | 263.5567 | ; | 353.5863 | ] | 309.3134 | [ | 260.1302 | ; | 354.9509 | ] | 105 | 92.2587 | 1.5937 | 22.5495 | 88.9481 | 95.2288 | 48.7817 | 135.9604 | 93.0382 | 2.9899 | 22.8336 | 86.7743 | 98.1123 | 46.866 | 137.7475
NB: On rejette l'hypothèse H0 si p_value donnée ci-dessous est inférieur au seuil du test α (5%=0.05 par défaut) | [5 empty] | 364 | 319.8302 | [ | 271.2405 | ; | 361.816 | ] | 319.7283 | [ | 269.3398 | ; | 366.906 | ] | 110 | 96.652 | 1.6696 | 22.458 | 93.1837 | 99.7635 | 48.3917 | 136.8444 | 97.4522 | 3.0415 | 23.3728 | 91.1757 | 102.6788 | 52.8329 | 142.4562
[6 empty] | 376 | 330.3741 | [ | 283.681 | ; | 371.0054 | ] | 330.1345 | [ | 280.22 | ; | 377.362 | ] | 115 | 101.0453 | 1.7455 | 21.9956 | 97.4193 | 104.2982 | 57.5171 | 143.1877 | 101.8648 | 3.0857 | 21.7189 | 95.5737 | 107.2128 | 59.9903 | 144.395
p_value | 78.74% |  | Meilleur degré |  | 1 | 388 | 340.9179 | [ | 293.8336 | ; | 384.9099 | ] | 340.5323 | [ | 286.4437 | ; | 389.1435 | ] | 120 | 105.4385 | 1.8214 | 22.2004 | 101.655 | 108.8329 | 61.3985 | 152.0489 | 106.2758 | 3.1225 | 22.4206 | 99.9203 | 111.6956 | 57.8358 | 147.0635
[6 empty] | 400 | 351.4618 | [ | 303.4036 | ; | 393.7484 | ] | 350.9214 | [ | 302.1198 | ; | 401.3579 | ] | 125 | 109.8318 | 1.8973 | 21.9305 | 105.8906 | 113.3676 | 65.2897 | 150.3482 | 110.6854 | 3.1522 | 22.2477 | 104.2828 | 116.1898 | 64.4559 | 153.0335
[6 empty] | 412 | 362.0056 | [ | 312.6433 | ; | 406.0972 | ] | 361.302 | [ | 304.9328 | ; | 413.1947 | ] | 130 | 114.2251 | 1.9732 | 21.9923 | 110.1262 | 117.9023 | 67.0406 | 155.8549 | 115.0935 | 3.1749 | 22.5485 | 108.6339 | 120.679 | 66.8888 | 156.4226
[6 empty] | 424 | 372.5495 | [ | 326.5373 | ; | 418.0459 | ] | 371.6741 | [ | 317.944 | ; | 425.5664 | ] | 135 | 118.6184 | 2.0491 | 22.1073 | 114.3618 | 122.437 | 74.88 | 162.4807 | 119.5001 | 3.191 | 22.7889 | 112.9885 | 125.1578 | 75.0855 | 164.4511
[6 empty] | 436 | 383.0933 | [ | 337.5535 | ; | 426.9035 | ] | 382.0375 | [ | 324.2591 | ; | 436.1513 | ] | 140 | 123.0116 | 2.125 | 22.5816 | 118.5975 | 126.9717 | 75.2307 | 166.309 | 123.9052 | 3.2006 | 23.0574 | 117.3637 | 129.6676 | 73.9672 | 167.3483
[6 empty] | 448 | 393.6372 | [ | 346.0399 | ; | 437.0966 | ] | 392.3924 | [ | 331.8283 | ; | 449.9398 | ] | 145 | 127.4049 | 2.2009 | 22.2063 | 122.8331 | 131.5064 | 82.7196 | 171.3781 | 128.3088 | 3.2041 | 23.5912 | 121.7648 | 134.1709 | 79.7013 | 173.4552
[6 empty] | 460 | 404.1811 | [ | 356.7578 | ; | 448.1426 | ] | 402.7387 | [ | 346.7287 | ; | 458.7859 | ] | 150 | 131.7982 | 2.2768 | 23.2877 | 127.0687 | 136.0411 | 83.9516 | 178.6968 | 132.7109 | 3.2019 | 22.6087 | 126.2292 | 138.6643 | 85.8516 | 175.9245
[6 empty] | 472 | 414.7249 | [ | 365.6007 | ; | 457.8438 | ] | 413.0765 | [ | 352.7684 | ; | 472.4243 | ] | 155 | 136.1914 | 2.3526 | 22.3978 | 131.3043 | 140.5758 | 89.3531 | 180.3601 | 137.1116 | 3.1944 | 23.4676 | 130.6745 | 143.0579 | 88.1296 | 181.9329
[6 empty] | 484 | 425.2688 | [ | 376.5073 | ; | 471.3174 | ] | 423.4057 | [ | 359.3204 | ; | 486.3642 | ] | 160 | 140.5847 | 2.4285 | 22.0021 | 135.54 | 145.1105 | 92.94 | 180.6073 | 141.5107 | 3.1819 | 21.9173 | 134.9821 | 147.3559 | 95.9487 | 182.6123
[6 empty] | 496 | 435.8126 | [ | 388.5744 | ; | 482.2349 | ] | 433.7263 | [ | 367.5515 | ; | 502.0926 | ] | 165 | 144.978 | 2.5044 | 22.3226 | 139.7756 | 149.6452 | 97.7708 | 185.1706 | 145.9084 | 3.1651 | 23.6378 | 139.4192 | 151.6338 | 98.383 | 191.4298
[6 empty] | 508 | 446.3565 | [ | 399.5506 | ; | 489.481 | ] | 444.0384 | [ | 374.5421 | ; | 510.9119 | ] | 170 | 149.3713 | 2.5803 | 22.8807 | 144.0112 | 154.1799 | 104.4898 | 193.7153 | 150.3046 | 3.1445 | 23.6865 | 143.8425 | 155.9948 | 103.1564 | 196.3744
[6 empty] | 520 | 456.9003 | [ | 410.5698 | ; | 500.8032 | ] | 454.3419 | [ | 390.1483 | ; | 522.4114 | ] | 175 | 153.7645 | 2.6562 | 22.3131 | 148.2468 | 158.7146 | 106.4229 | 196.2549 | 154.6993 | 3.1209 | 22.8883 | 148.3065 | 160.4313 | 108.6233 | 198.6505
[6 empty] | 532 | 467.4442 | [ | 420.353 | ; | 511.2132 | ] | 464.6368 | [ | 394.5411 | ; | 540.8528 | ] | 180 | 158.1578 | 2.7321 | 22.0182 | 152.4825 | 163.2493 | 112.9431 | 201.8831 | 159.0925 | 3.0949 | 23.069 | 152.7924 | 164.8568 | 107.3949 | 201.0245
[6 empty] | 544 | 477.988 | [ | 433.0387 | ; | 522.1027 | ] | 474.9232 | [ | 400.7875 | ; | 554.3108 | ] | 185 | 162.5511 | 2.808 | 22.3546 | 156.7181 | 167.784 | 118.7944 | 205.4301 | 163.4842 | 3.0675 | 22.6746 | 157.1438 | 169.248 | 117.5854 | 206.2552
[6 empty] | 556 | 488.5319 | [ | 439.553 | ; | 532.814 | ] | 485.2009 | [ | 410.0687 | ; | 565.5589 | ] | 190 | 166.9443 | 2.8839 | 23.5422 | 160.9537 | 172.3187 | 116.6435 | 209.9257 | 167.8744 | 3.0396 | 23.4855 | 161.4992 | 173.596 | 118.7636 | 209.0368
[6 empty] | 568 | 499.0757 | [ | 447.686 | ; | 541.6345 | ] | 495.4702 | [ | 418.9019 | ; | 579.3396 | ] | 195 | 171.3376 | 2.9598 | 22.4141 | 165.1893 | 176.8534 | 129.0623 | 212.0793 | 172.2632 | 3.0124 | 22.1803 | 166.0364 | 177.9289 | 122.1502 | 214.0672
[6 empty] | 580 | 509.6196 | [ | 462.2806 | ; | 557.2792 | ] | 505.7308 | [ | 415.5849 | ; | 588.4916 | ] | 200 | 175.7309 | 3.0357 | 22.4075 | 169.4249 | 181.3881 | 127.6237 | 215.7952 | 176.6505 | 2.987 | 22.9515 | 170.4455 | 182.2407 | 128.2905 | 219.4369
[6 empty] | 592 | 520.1635 | [ | 469.4261 | ; | 566.004 | ] | 515.9829 | [ | 429.322 | ; | 613.1251 | ] | 205 | 180.1242 | 3.1116 | 22.1143 | 173.6606 | 185.9228 | 134.5676 | 222.0318 | 181.0362 | 2.9649 | 22.5017 | 174.7774 | 186.6386 | 132.3394 | 221.7026
[6 empty] | 604 | 530.7073 | [ | 477.8292 | ; | 576.4648 | ] | 526.2265 | [ | 441.073 | ; | 618.6127 | ] | 210 | 184.5174 | 3.1875 | 23.3862 | 177.8962 | 190.4575 | 135.4628 | 227.2971 | 185.4205 | 2.9476 | 22.4338 | 179.2051 | 191.0115 | 136.8236 | 226.8981
[6 empty] | 616 | 541.2512 | [ | 494.0089 | ; | 589.7867 | ] | 536.4614 | [ | 448.2789 | ; | 634.4445 | ] | 215 | 188.9107 | 3.2633 | 22.7048 | 182.1318 | 194.9922 | 140.8706 | 231.2097 | 189.8033 | 2.9365 | 22.8915 | 183.6866 | 195.4064 | 143.1805 | 233.6247
[6 empty] | 628 | 551.795 | [ | 503.1899 | ; | 597.172 | ] | 546.6878 | [ | 449.1625 | ; | 648.6189 | ] | 220 | 193.304 | 3.3392 | 23.1095 | 186.3674 | 199.5269 | 147.7688 | 237.8435 | 194.1846 | 2.9334 | 22.8392 | 188.0593 | 199.6559 | 145.0982 | 234.7988
[6 empty] | 640 | 562.3389 | [ | 510.8959 | ; | 606.9089 | ] | 556.9057 | [ | 465.579 | ; | 661.5111 | ] | 225 | 197.6973 | 3.4151 | 22.5712 | 190.6031 | 204.0616 | 150.9474 | 239.8044 | 198.5645 | 2.9399 | 22.0633 | 192.4767 | 203.9008 | 154.4243 | 238.9132
[6 empty] | 652 | 572.8827 | [ | 524.7591 | ; | 619.8799 | ] | 567.1149 | [ | 466.3728 | ; | 686.7949 | ] | 230 | 202.0905 | 3.491 | 22.8634 | 194.8387 | 208.5963 | 156.4658 | 245.0313 | 202.9428 | 2.9578 | 22.7311 | 196.9138 | 208.3398 | 153.519 | 245.8264
[6 empty] | 664 | 583.4266 | [ | 532.5037 | ; | 631.075 | ] | 577.3156 | [ | 469.033 | ; | 703.5518 | ] | 235 | 206.4838 | 3.5669 | 22.569 | 199.0743 | 213.131 | 159.1035 | 249.1751 | 207.3196 | 2.9886 | 23.3005 | 201.2388 | 212.8476 | 160.3514 | 252.8024
[6 empty] | 676 | 593.9704 | [ | 542.6319 | ; | 636.0679 | ] | 587.5078 | [ | 479.5772 | ; | 714.5729 | ] | 240 | 210.8771 | 3.6428 | 21.5835 | 203.3099 | 217.6657 | 166.7374 | 251.8789 | 211.695 | 3.0338 | 22.2504 | 205.4657 | 217.2574 | 166.134 | 253.6984
[6 empty] | 688 | 604.5143 | [ | 554.2867 | ; | 649.3329 | ] | 597.6913 | [ | 480.9752 | ; | 729.3859 | ] | 245 | 215.2703 | 3.7187 | 21.8995 | 207.5455 | 222.2004 | 169.9244 | 255.4465 | 216.0689 | 3.0948 | 22.9419 | 209.8148 | 221.7019 | 167.3171 | 259.8226
[6 empty] | 700 | 615.0581 | [ | 562.2295 | ; | 660.5928 | ] | 607.8663 | [ | 491.5702 | ; | 742.733 | ] | 250 | 219.6636 | 3.7946 | 23.1408 | 211.7812 | 226.7351 | 171.6616 | 263.1017 | 220.4413 | 3.1724 | 22.7498 | 214.046 | 226.238 | 174.0903 | 265.668
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 255 | 224.0569 | 3.8705 | 23.252 | 216.0168 | 231.2698 | 175.0297 | 267.6522 | 224.8122 | 3.2677 | 22.7658 | 218.0448 | 230.8749 | 179.8388 | 266.5742
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 260 | 228.4502 | 3.9464 | 22.312 | 220.2524 | 235.8045 | 180.6459 | 270.0838 | 229.1816 | 3.3809 | 22.1013 | 222.1805 | 235.4201 | 182.3318 | 271.408
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 265 | 232.8434 | 4.0223 | 22.1785 | 224.488 | 240.3392 | 186.0915 | 274.3708 | 233.5495 | 3.5125 | 23.2561 | 226.4822 | 239.9048 | 185.4524 | 278.0496
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 270 | 237.2367 | 4.0982 | 21.9602 | 228.7237 | 244.8739 | 193.7544 | 278.8097 | 237.916 | 3.6622 | 22.6947 | 230.71 | 244.8828 | 191.5381 | 279.9896
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 275 | 241.63 | 4.174 | 22.1107 | 232.9593 | 249.4086 | 197.9482 | 283.4858 | 242.2809 | 3.8301 | 22.567 | 234.9361 | 249.6926 | 193.8922 | 284.9124
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 280 | 246.0232 | 4.2499 | 21.9614 | 237.1949 | 253.9434 | 201.3868 | 287.9547 | 246.6444 | 4.0157 | 22.9256 | 239.0698 | 254.6582 | 196.9772 | 291.074
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 285 | 250.4165 | 4.3258 | 22.6062 | 241.4305 | 258.478 | 206.7331 | 294.4612 | 251.0064 | 4.2186 | 22.9916 | 243.289 | 259.3866 | 201.0981 | 292.1283
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 290 | 254.8098 | 4.4017 | 22.3268 | 245.6662 | 263.0128 | 209.8934 | 297.1024 | 255.3669 | 4.4382 | 23.2115 | 247.2932 | 264.478 | 210.2589 | 302.2295
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 295 | 259.2031 | 4.4776 | 22.6367 | 249.9018 | 267.5475 | 210.5963 | 301.6698 | 259.7259 | 4.674 | 23.7297 | 251.2304 | 269.5268 | 206.4404 | 303.353
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 300 | 263.5963 | 4.5535 | 21.8504 | 254.1374 | 272.0822 | 223.1549 | 306.5026 | 264.0834 | 4.9256 | 22.8358 | 255.3091 | 274.368 | 215.0141 | 305.3049
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 305 | 267.9896 | 4.6294 | 22.0108 | 258.373 | 276.6169 | 222.9871 | 307.3608 | 268.4394 | 5.1922 | 24.0686 | 259.2064 | 279.1968 | 220.0432 | 315.0532
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 310 | 272.3829 | 4.7053 | 22.3473 | 262.6087 | 281.1516 | 227.231 | 315.6567 | 272.794 | 5.4734 | 22.9111 | 262.9808 | 284.1766 | 224.6167 | 317.5737
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 315 | 276.7762 | 4.7812 | 22.227 | 266.8443 | 285.6863 | 230.9616 | 318.8847 | 277.147 | 5.7688 | 23.3385 | 266.6931 | 289.1821 | 229.6161 | 322.7016
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 320 | 281.1694 | 4.8571 | 22.9172 | 271.0799 | 290.221 | 236.088 | 326.4476 | 281.4986 | 6.0778 | 22.9265 | 270.4765 | 294.2635 | 235.1776 | 324.0222
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 325 | 285.5627 | 4.933 | 23.3769 | 275.3155 | 294.7557 | 236.0131 | 330.4695 | 285.8487 | 6.4001 | 23.5338 | 274.4549 | 299.3392 | 238.9938 | 331.9722
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 330 | 289.956 | 5.0089 | 22.4007 | 279.5512 | 299.2904 | 240.256 | 331.3887 | 290.1973 | 6.7353 | 23.9402 | 278.3047 | 304.5364 | 243.4058 | 336.3184
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 335 | 294.3492 | 5.0847 | 22.9167 | 283.7868 | 303.8251 | 244.5082 | 337.7392 | 294.5444 | 7.083 | 24.0466 | 282.0859 | 309.7486 | 246.5243 | 342.3598
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 340 | 298.7425 | 5.1606 | 22.392 | 288.0224 | 308.3598 | 254.3678 | 341.405 | 298.89 | 7.4429 | 23.8827 | 285.736 | 314.9986 | 249.2587 | 342.9858
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 345 | 303.1358 | 5.2365 | 22.6478 | 292.258 | 312.8945 | 257.0682 | 345.8545 | 303.2341 | 7.8147 | 23.2086 | 289.6094 | 320.2539 | 258.7518 | 346.2051
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 350 | 307.5291 | 5.3124 | 23.291 | 296.4936 | 317.4292 | 261.6107 | 351.9135 | 307.5768 | 8.1983 | 23.9274 | 293.351 | 325.5324 | 258.3653 | 352.1782
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 355 | 311.9223 | 5.3883 | 22.8486 | 300.7293 | 321.9639 | 266.4757 | 356.0956 | 311.9179 | 8.5934 | 24.5525 | 297.0777 | 330.8295 | 262.777 | 359.1093
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 360 | 316.3156 | 5.4642 | 22.8872 | 304.9649 | 326.4986 | 267.8928 | 361.8814 | 316.2576 | 8.9997 | 23.4289 | 300.7197 | 336.1448 | 265.6939 | 358.9883
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 365 | 320.7089 | 5.5401 | 22.398 | 309.2005 | 331.0333 | 272.0774 | 361.7996 | 320.5958 | 9.4172 | 24.8609 | 304.3446 | 341.3392 | 270.2511 | 368.8852
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 370 | 325.1021 | 5.616 | 23.4582 | 313.4361 | 335.568 | 274.2993 | 369.2886 | 324.9325 | 9.8456 | 23.5196 | 307.8396 | 346.5145 | 276.4947 | 371.674
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 375 | 329.4954 | 5.6919 | 22.1571 | 317.6718 | 340.1027 | 283.2715 | 370.365 | 329.2677 | 10.2848 | 25.0313 | 311.3922 | 351.7032 | 279.9061 | 376.7491
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 380 | 333.8887 | 5.7678 | 22.0558 | 321.9074 | 344.6374 | 285.3192 | 373.5672 | 333.6014 | 10.7346 | 24.4158 | 314.8943 | 356.976 | 281.4755 | 379.8134
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 385 | 338.282 | 5.8437 | 21.9837 | 326.143 | 349.1721 | 295.6349 | 381.8543 | 337.9337 | 11.1951 | 26.0869 | 318.1871 | 362.4627 | 285.6619 | 388.1091
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 390 | 342.6752 | 5.9196 | 23.1092 | 330.3786 | 353.7068 | 292.6327 | 386.947 | 342.2644 | 11.6659 | 25.2371 | 321.7261 | 367.6803 | 286.9649 | 389.833
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 395 | 347.0685 | 5.9955 | 23.2846 | 334.6143 | 358.2415 | 296.8745 | 390.8775 | 346.5937 | 12.1472 | 25.489 | 325.2499 | 372.9136 | 295.5451 | 392.9728
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 400 | 351.4618 | 6.0713 | 23.1365 | 338.8499 | 362.7762 | 303.4036 | 393.7484 | 350.9214 | 12.6386 | 25.3203 | 328.7585 | 378.3421 | 302.1198 | 401.3579
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 405 | 355.8551 | 6.1472 | 22.6279 | 343.0855 | 367.3109 | 309.823 | 398.5413 | 355.2477 | 13.1403 | 25.9145 | 332.2519 | 384.0649 | 303.0739 | 404.391
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 410 | 360.2483 | 6.2231 | 23.1831 | 347.3211 | 371.8456 | 311.4861 | 405.091 | 359.5725 | 13.6521 | 26.935 | 335.7301 | 389.5669 | 302.1668 | 412.1632
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 415 | 364.6416 | 6.299 | 23.6161 | 351.5568 | 376.3803 | 314.379 | 407.6065 | 363.8958 | 14.174 | 27.0907 | 339.1492 | 394.9709 | 309.081 | 414.7417
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 420 | 369.0349 | 6.3749 | 22.5968 | 355.7924 | 380.915 | 324.7103 | 414.0536 | 368.2177 | 14.7058 | 27.3347 | 342.529 | 400.4837 | 312.7835 | 422.7341
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 425 | 373.4282 | 6.4508 | 23.0379 | 360.028 | 385.4497 | 326.9941 | 419.0439 | 372.538 | 15.2476 | 26.4986 | 345.892 | 405.9706 | 319.2339 | 426.2744
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 430 | 377.8214 | 6.5267 | 23.658 | 364.2636 | 389.9844 | 333.0003 | 429.5191 | 376.8569 | 15.7993 | 27.2619 | 349.238 | 411.3852 | 321.281 | 431.4663
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 435 | 382.2147 | 6.6026 | 22.8007 | 368.4992 | 394.5191 | 336.2968 | 426.3424 | 381.1742 | 16.3609 | 27.6787 | 352.6052 | 416.8146 | 322.1344 | 434.6194
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 440 | 386.608 | 6.6785 | 21.8092 | 372.7349 | 399.0538 | 342.5805 | 429.148 | 385.4901 | 16.9322 | 27.5431 | 355.8772 | 422.2589 | 332.7567 | 442.278
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 445 | 391.0012 | 6.7544 | 23.2856 | 376.9705 | 403.5885 | 345.2365 | 436.1928 | 389.8045 | 17.5134 | 29.16 | 359.1717 | 427.718 | 329.2404 | 446.0862
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 450 | 395.3945 | 6.8303 | 22.5424 | 381.2061 | 408.1232 | 346.5756 | 437.6991 | 394.1174 | 18.1042 | 30.0386 | 362.4463 | 433.2068 | 333.5532 | 452.5085
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 455 | 399.7878 | 6.9062 | 23.5066 | 385.4417 | 412.6579 | 352.6953 | 443.6298 | 398.4288 | 18.7048 | 29.0064 | 365.7261 | 438.8182 | 341.4981 | 455.3191
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 460 | 404.1811 | 6.982 | 23.3561 | 389.6774 | 417.1927 | 356.7578 | 448.1426 | 402.7387 | 19.3151 | 28.8991 | 368.9552 | 444.4821 | 346.7287 | 458.7859
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 465 | 408.5743 | 7.0579 | 23.3698 | 393.913 | 421.7274 | 363.0519 | 453.2947 | 407.0472 | 19.935 | 31.2534 | 372.1878 | 450.0925 | 344.9079 | 466.0777
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 470 | 412.9676 | 7.1338 | 23.4259 | 398.1486 | 426.262 | 364.6912 | 457.1522 | 411.3541 | 20.5645 | 30.1321 | 375.5091 | 455.7655 | 352.3476 | 472.4457
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 475 | 417.3609 | 7.2097 | 24.043 | 402.3842 | 430.7967 | 366.965 | 458.8813 | 415.6596 | 21.2037 | 30.2107 | 378.9034 | 461.4562 | 353.3996 | 472.3922
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 480 | 421.7541 | 7.2856 | 23.4418 | 406.6199 | 435.3315 | 372.1337 | 468.5385 | 419.9636 | 21.8524 | 30.4986 | 381.9431 | 467.1646 | 359.3504 | 478.5636
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 485 | 426.1474 | 7.3615 | 23.8179 | 410.8555 | 439.8662 | 377.6007 | 472.0121 | 424.2661 | 22.5107 | 31.6787 | 384.9277 | 472.8729 | 359.3129 | 488.314
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 490 | 430.5407 | 7.4374 | 23.6431 | 415.0911 | 444.4009 | 376.7669 | 476.8783 | 428.5671 | 23.1785 | 32.9523 | 388.0747 | 478.4844 | 355.5691 | 492.3822
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 495 | 434.934 | 7.5133 | 23.9634 | 419.3267 | 448.9356 | 388.4081 | 481.6877 | 432.8666 | 23.8559 | 33.7379 | 391.205 | 484.111 | 366.2887 | 502.2451
[8 empty] | [ |  | ; |  | ] |  | [ |  | ; |  | ] | 500 | 439.3272 | 7.5892 | 23.7227 | 423.5623 | 453.4703 | 389.2394 | 484.4237 | 437.1646 | 24.5428 | 33.2158 | 394.3184 | 489.7573 | 372.6022 | 501.4824
[19 empty] | 505 | 443.7205 | 7.6651 | 22.6262 | 427.798 | 458.005 | 396.8558 | 486.0424 | 441.4611 | 25.2392 | 34.305 | 397.413 | 495.4199 | 373.6116 | 506.2011
[19 empty] | 510 | 448.1138 | 7.741 | 23.4369 | 432.0336 | 462.5397 | 401.3471 | 491.7735 | 445.7562 | 25.945 | 34.4704 | 400.4901 | 501.0976 | 375.1623 | 514.052
[19 empty] | 515 | 452.507 | 7.8169 | 24.211 | 436.2692 | 467.0744 | 403.3765 | 498.2151 | 450.0498 | 26.6604 | 34.9527 | 403.5504 | 506.9577 | 384.6523 | 524.5853
[19 empty] | 520 | 456.9003 | 7.8927 | 23.6163 | 440.5048 | 471.6091 | 410.5698 | 500.8032 | 454.3419 | 27.3852 | 33.8888 | 406.5939 | 512.8622 | 390.1483 | 522.4114
[19 empty] | 525 | 461.2936 | 7.9686 | 22.4389 | 444.7405 | 476.1438 | 413.155 | 504.6175 | 458.6325 | 28.1194 | 35.7644 | 409.6205 | 518.7856 | 392.534 | 531.2341
[19 empty] | 530 | 465.6869 | 8.0445 | 23.4323 | 448.9761 | 480.6785 | 418.3761 | 510.6276 | 462.9216 | 28.8631 | 36.4964 | 412.6304 | 524.7279 | 392.6162 | 538.1561
[19 empty] | 535 | 470.0801 | 8.1204 | 23.5852 | 453.2117 | 485.2132 | 423.3183 | 512.0917 | 467.2092 | 29.6162 | 36.4498 | 415.6234 | 530.6891 | 397.428 | 544.8971
[19 empty] | 540 | 474.4734 | 8.1963 | 22.9651 | 457.4473 | 489.7479 | 427.8336 | 517.1077 | 471.4953 | 30.3788 | 39.2105 | 418.599 | 536.6691 | 394.225 | 548.6026
[19 empty] | 545 | 478.8667 | 8.2722 | 23.113 | 461.683 | 494.2826 | 434.34 | 523.3514 | 475.78 | 31.1507 | 38.676 | 421.5562 | 542.6681 | 402.4279 | 555.7376
[19 empty] | 550 | 483.26 | 8.3481 | 23.2909 | 465.9186 | 498.8173 | 435.672 | 525.4835 | 480.0631 | 31.9321 | 38.6468 | 424.4964 | 548.686 | 404.4381 | 553.4944
[19 empty] | 555 | 487.6532 | 8.424 | 23.7103 | 470.1542 | 503.352 | 438.8261 | 531.6722 | 484.3448 | 32.7228 | 39.0857 | 427.4199 | 554.7254 | 410.7096 | 563.4596
[19 empty] | 560 | 492.0465 | 8.4999 | 23.786 | 474.3898 | 507.8867 | 442.4602 | 537.381 | 488.625 | 33.523 | 41.5827 | 430.3661 | 560.7844 | 407.5053 | 573.9549
[19 empty] | 565 | 496.4398 | 8.5758 | 24.4385 | 478.6255 | 512.4214 | 444.0983 | 540.741 | 492.9037 | 34.3325 | 40.8897 | 433.3054 | 566.8622 | 415.1423 | 577.6459
[19 empty] | 570 | 500.8331 | 8.6517 | 23.2422 | 482.8611 | 516.9561 | 450.0779 | 542.2302 | 497.1809 | 35.1514 | 40.8797 | 436.2287 | 572.9179 | 421.4078 | 580.4685
[19 empty] | 575 | 505.2263 | 8.7276 | 24.1382 | 487.0967 | 521.4908 | 457.8597 | 551.7856 | 501.4566 | 35.9796 | 42.779 | 439.1361 | 578.8925 | 422.8869 | 587.5693
[19 empty] | 580 | 509.6196 | 8.8034 | 24.1419 | 491.3323 | 526.0255 | 462.2806 | 557.2792 | 505.7308 | 36.8173 | 43.928 | 442.0274 | 584.8836 | 415.5849 | 588.4916
[19 empty] | 585 | 514.0129 | 8.8793 | 23.8826 | 495.5679 | 530.5602 | 465.4524 | 561.8555 | 510.0036 | 37.6643 | 43.4866 | 444.9028 | 590.8912 | 432.8348 | 608.4117
[19 empty] | 590 | 518.4061 | 8.9552 | 22.8738 | 499.8036 | 535.0949 | 468.1472 | 563.5783 | 514.2749 | 38.5206 | 45.3335 | 447.7621 | 596.9152 | 425.7129 | 611.213
[19 empty] | 595 | 522.7994 | 9.0311 | 25.0051 | 504.0392 | 539.6296 | 471.3445 | 569.6425 | 518.5446 | 39.3863 | 45.2174 | 450.6055 | 602.9558 | 434.7347 | 615.9928
[19 empty] | 600 | 527.1927 | 9.107 | 23.434 | 508.2748 | 544.1643 | 478.3829 | 570.1943 | 522.8129 | 40.2613 | 45.7386 | 453.4897 | 609.0129 | 436.0537 | 616.6383
[19 empty] | 605 | 531.586 | 9.1829 | 24.7304 | 512.5104 | 548.699 | 477.6907 | 578.0324 | 527.0797 | 41.1457 | 47.0683 | 456.3894 | 615.0865 | 442.3276 | 619.1062
[19 empty] | 610 | 535.9792 | 9.2588 | 24.2089 | 516.7461 | 553.2337 | 486.7267 | 581.84 | 531.345 | 42.0394 | 46.3566 | 459.2745 | 621.1766 | 450.9103 | 628.6354
[19 empty] | 615 | 540.3725 | 9.3347 | 24.1554 | 520.9817 | 557.7684 | 493.1016 | 589.8064 | 535.6088 | 42.9425 | 47.8902 | 462.1451 | 627.2832 | 447.9292 | 634.8343
[19 empty] | 620 | 544.7658 | 9.4106 | 23.8761 | 525.2173 | 562.3031 | 497.6379 | 589.708 | 539.8712 | 43.8548 | 47.7713 | 465.0012 | 633.4063 | 449.6775 | 632.8858
[19 empty] | 625 | 549.159 | 9.4865 | 24.4809 | 529.4529 | 566.8378 | 498.0122 | 594.7534 | 544.132 | 44.7765 | 49.0337 | 467.8427 | 639.5459 | 453.4674 | 641.0039
[19 empty] | 630 | 553.5523 | 9.5624 | 23.4353 | 533.6886 | 571.3725 | 506.6417 | 598.7844 | 548.3914 | 45.7075 | 50.8334 | 470.6697 | 645.6824 | 446.293 | 653.6946
[19 empty] | 635 | 557.9456 | 9.6383 | 23.7694 | 537.9242 | 575.9072 | 508.7039 | 603.2995 | 552.6493 | 46.6479 | 52.7502 | 473.4822 | 651.8075 | 456.2297 | 659.7004
[19 empty] | 640 | 562.3389 | 9.7141 | 23.843 | 542.1598 | 580.4419 | 510.8959 | 606.9089 | 556.9057 | 47.5975 | 52.6414 | 476.2801 | 657.9496 | 465.579 | 661.5111
[19 empty] | 645 | 566.7321 | 9.79 | 24.7442 | 546.3954 | 584.9766 | 511.9418 | 609.7921 | 561.1606 | 48.5565 | 53.594 | 479.0635 | 664.1082 | 466.9932 | 666.001
[19 empty] | 650 | 571.1254 | 9.8659 | 23.8903 | 550.631 | 589.5113 | 523.1463 | 617.8136 | 565.414 | 49.5248 | 55.1124 | 481.8323 | 670.2827 | 467.1551 | 681.0788
[19 empty] | 655 | 575.5187 | 9.9418 | 24.1964 | 554.8667 | 594.0461 | 527.1784 | 622.9793 | 569.6659 | 50.5024 | 55.8602 | 484.4766 | 676.4729 | 465.1996 | 695.3675
[19 empty] | 660 | 579.912 | 10.0177 | 24.4164 | 559.1023 | 598.5807 | 527.0547 | 626.9751 | 573.9163 | 51.4892 | 55.6807 | 487.0401 | 682.6789 | 470.0487 | 691.5201
[19 empty] | 665 | 584.3052 | 10.0936 | 24.8963 | 563.3379 | 603.1155 | 533.866 | 632.1 | 578.1653 | 52.4854 | 58.2397 | 489.5863 | 688.9007 | 468.7792 | 706.5592
[19 empty] | 670 | 588.6985 | 10.1695 | 24.5284 | 567.5735 | 607.6502 | 535.8897 | 632.6967 | 582.4128 | 53.4909 | 57.4787 | 492.1153 | 695.1383 | 473.9836 | 702.8352
[19 empty] | 675 | 593.0918 | 10.2454 | 24.2793 | 571.8092 | 612.1849 | 541.0439 | 634.2808 | 586.6588 | 54.5057 | 59.2219 | 494.6272 | 701.3917 | 476.8214 | 714.0905
[19 empty] | 680 | 597.485 | 10.3213 | 24.6847 | 576.0448 | 616.7196 | 548.9839 | 643.2163 | 590.9032 | 55.5298 | 58.5358 | 497.1218 | 707.6608 | 490.5986 | 716.5018
[19 empty] | 685 | 601.8783 | 10.3972 | 23.9159 | 580.2804 | 621.2543 | 552.4617 | 646.6147 | 595.1463 | 56.5632 | 62.0845 | 499.5993 | 713.9458 | 481.4529 | 726.7279
[19 empty] | 690 | 606.2716 | 10.4731 | 24.9325 | 584.516 | 625.789 | 555.5033 | 651.1451 | 599.3878 | 57.6058 | 62.475 | 502.0595 | 720.2465 | 480.6568 | 731.1576
[19 empty] | 695 | 610.6649 | 10.549 | 25.8633 | 588.7517 | 630.3237 | 556.0906 | 662.1332 | 603.6278 | 58.6578 | 61.8748 | 504.5026 | 726.5631 | 492.0706 | 729.0272
[19 empty] | 700 | 615.0581 | 10.6249 | 24.8345 | 592.9873 | 634.8584 | 562.2295 | 660.5928 | 607.8663 | 59.719 | 63.7828 | 506.9264 | 732.8954 | 491.5702 | 742.733

## DPCache_choix_caché
Unité de mesure
FAU
FNU

## DPCache_choix_caché_2
Nombre de points
10
20
30
50
100

## DPCache_choix_caché_3
Nombre de simulations
100
500
1000
2000
5000